- Информация

- об   основных потребительских  характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой  организации  МУП « Уссурийск-Водоканал»  и  их  соответствии установленным требованиям по  холодному  водоснабжению (техническая   вода), фактически  за  2015 год.

| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0 |
| --- | --- |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 0 |
| 4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 2677 |
| а) мутность | 1095 |
| б) цветность | 1095 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| г) общие колиформные бактерии | 248 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 239 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| а) мутность | 0 |
| б) цветность | 0 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| г) общие колиформные бактерии | 0 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
| 7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 0 |