# ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ДУМА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа 
от 7 декабря 2010 года № 334 - НПА "Об инвестиционной программе

"Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Уссурийского городского округа на 2010 - 2013 годы"

Принято Думой

Уссурийского городского округа

29 января 2013 года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 года № 210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и руководствуясь статьями 22, 52, 56 Устава Уссурийского городского округа:

- Внести в решение Думы Уссурийского городского округа от 7 декабря 2010 года № 334 - НПА "Об инвестиционной программе "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 - 2013 годы" следующие изменения:

- в наименовании и пункте 1 решения цифры "2013" заменить цифрами "2015";

- приложение к решению изложить в следующей редакции:

- "Инвестиционная программа

- "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010-2015 годы"

- Паспорт программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010-2015 годы" (далее программа). |
| --- | --- |
| Состав программы | Программа содержит инвестиционные проекты: а) проект №1 "Модернизация системы водоснабжения, направленная на повышение качества услуг по водоснабжению на 2011 – 2015 годы по МУП "Уссурийск – Водоканал", направленный на повышение качества питьевой воды и предоставления услуг по водоснабжению. В рамках проекта №1 реализуются мероприятия: Мероприятие № 1. Модернизация технологии реагентной очистки воды средствами АСУ ТП – контрольно- аналитический комплекс "Униток-1" на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска (трехэтажное здание лит. Б2-реагентное хозяйство площадью 5019,04, инвентарный номер 100031). Мероприятие № 2. Модернизация контактных осветлителей на станции осветления и замена затворов промывной и исходной воды на затворы ERHARD, VAG на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска ( трехэтажное здание лит.Б2- реагентное хозяйство площадью 5019,04, инвентарный номер 100031) Д 500, Д 800). Мероприятие № 3. Внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-го подъёма Раковского гидроузла. б) проект № 2 "Модернизация системы водоотведения, направленная на повышение качества услуг по водоотведению на 2011-2015 годы по МУП "Уссурийск – Водоканал", направленный на повышение качества предоставления услуг по водоотведению. В рамках проекта № 2 реализуются мероприятия: Мероприятие № 4. Модернизация на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением. Мероприятие № 5. Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска. Мероприятие № 6. Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях - аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска. Мероприятие № 7. Модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска. |
| Основание разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 99 от 10 октября 2007 года "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", Решение Думы Уссурийского городского округа от 7 ноября 2007года № 678-НПА "О муниципальной целевой программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2008-2015 годы". |
| Заказчик программы | Администрация Уссурийского городского округа. |
| Основные разработчики программы | Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал" Уссурийского городского округа. |
| Основные цели программы | Повышение качества оказываемых для потребителей услуг в сфере водоснабжения в соответствии со стандартами качества; повышение качества оказываемых для потребителей услуг в сфере водоотведения; обеззараживание сточных вод и предотвращение распространения инфекционных болезней; защита населения г. Уссурийска от заражения поверхностных и подземных водоемов; улучшение экологии и сохранение биоценоза водоемов. повышение надёжности работы очистных сооружений водопровода в г. Уссурийске; повышение надёжности работы очистных сооружений канализации г. Уссурийска; повышение энергетической эффективности предприятия. |
| Задачи программы | Реализация мероприятий на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска по модернизации системы водоснабжения, направленной на повышение качества услуг по водоснабжению, включающих модернизацию технологии реагентной очистки воды средствами АСУ ТП – контрольно-аналитический комплекс "Униток 1" и модернизацию контактных осветлителей, замену затворов промывной и исходной воды на станции осветления; реализация мероприятия по внедрению системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-ого подъёма Раковского гидроузла, направленной на повышение бесперебойной подачи воды на очистные сооружения водопровода г. Уссурийска и с. Раковка; определение финансовой потребности для реализации инвестиционного проекта, необходимой для модернизации объектов водоснабжения. Реализация мероприятий на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска по модернизации системы водоотведения, направленной на повышение качества услуг по водоотведению, включающих модернизацию по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением, строительство станции по сгущению и утилизации осадка, модернизацию на воздуходувной насосной станции и сооружениях - аэротенки и модернизацию на иловой насосной станции, определение финансовой потребности для реализации проекта №2. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в 2011 – 2015 годы. |
| Исполнители программы | Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал" Уссурийского городского округа. |
| Объемы и источники финансирования программы | 1. Объем финансирования программы составляет 125,93 млн. руб. без НДС (148,59 млн. руб. с НДС), в том числе по годам (в скобках данные с НДС): 2011г. –21,27 млн. руб. без НДС (25,10 млн. руб.); 2012г. –25,03 млн. руб. без НДС (29,53 млн. руб.); 2013г. –25,85 млн. руб. без НДС (30,50 млн. руб.); 2014г.- 26,54 млн. руб. без НДС (31,32 млн. руб.); 2015г. – 27,24 млн. руб. без НДС(32,14 млн. руб.). в том числе: 1.1. По проекту №1: Объем финансирования составляет 61,88 млн. руб. без НДС (73,02 млн. руб. с НДС), в том числе по годам (в скобках данные с НДС): 2011г. – 12,39 млн. руб. без НДС (14,62 млн. руб.); 2012г. – 12,39 млн. руб. без НДС (14,62 млн. руб.); 2013г. – 12,38 млн. руб. без НДС (14,61 млн. руб.); 2014г. - 12,36 млн. руб. без НДС (14,59 млн. руб.); 2015г. - 12,36 млн. руб. без НДС (14,58 млн. руб.). 1.2. По проекту №2: Объем финансирования составляет 64,05 млн. руб. без НДС (75,57 млн. руб. с НДС), в том числе по годам (в скобках данные с НДС): 2011г. – 8,88 млн. руб. без НДС (10,48 млн. руб.); 2012г. – 12,64 млн. руб. без НДС (14,91 млн. руб.); 2013г. –13,47 млн. руб. без НДС (15,89 млн. руб.); 2014г. - 14,18 млн. руб. без НДС (16,73 млн. руб.); 2015г. - 14,88 млн. руб. без НДС (17,56 млн. руб.). 2. Источники финансирования: - надбавка к тарифам на услуги питьевого водоснабжения для потребителей 2011-2015годы–61,63 млн. руб. без НДС ( 72,72 млн. руб. с НДС); -финансовые средства дополнительные после реализации программы по надбавкам к тарифам 2007-2009годов – 0,25 млн. руб. (0,30 млн. руб. с НДС); -надбавка к тарифам на услуги водоотведения для потребителей 2011-2015годы – 64,05 млн. руб. без НДС (75,57 млн. руб. с НДС). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение качества питьевой воды в соответствие с СанПиН 2.1.4. 1074-01; стабильное поддержание заданной концентрации активного хлора; улучшение показателей: мутность - снижение на 36%, цветность – снижение на 56%; обеззараживание сточных вод и предотвращение распространения инфекционных болезней; защита от заражения поверхностных и подземных водоемов; улучшение экологии; отсутствие класса опасности при применении обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением (при хлорировании четвёртый класс опасности); снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в среднем на 25%; снижение влажности обезвоженного осадка на 25%; улучшение биологической очистки сточных вод на 8%; уменьшение потребления электроэнергии на 8%. |
| Организация контроля над реализацией программы | Дума Уссурийского городского округа; администрация Уссурийского городского округа. |

- Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Общая характеристика муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-Водоканал" представлена в приложении 1.

На территории Уссурийского городского округа существует централизованное и децентрализованное водоснабжение. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
г. Уссурийска осуществляется в основном по централизованному типу, им охвачено 97% населения, 3% населения (около 5 тыс. человек) используют воду из децентрализованных водоисточников.

Среднесуточное водопотребление Уссурийского городского округа составляет 
50 тыс. куб. м/сут. Уровень обеспеченности населения, проживающего в сельской местности, составляет: централизованным водоснабжением - 43,3%; децентрализованным - 56,7%.

Вода, забираемая из Раковского водохранилища, перед подачей в г. Уссурийск, подвергается очистке на городских очистных сооружениях водопровода. Установленная производительность очистных сооружений водопровода - 82,4 тыс. куб. м/сутки. Основной объем воды питьевого качества жители Уссурийского городского округа получают с очистных сооружений водопровода г. Уссурийска. Исходная вода на очистные сооружения водопровода г. Уссурийска поступает из Раковского гидроузла.

Вода, забираемая из Раковского водохранилища, перед подачей в г. Уссурийск, подвергается очистке на городских очистных сооружениях водопровода. Установленная производительность очистных сооружений водопровода – 82,4 тыс. м3/сутки. Основной  объём воды питьевого качества жители Уссурийского городского округа получают с  очистных сооружений водопровода г. Уссурийска. Исходная вода на очистные  сооружения водопровода г. Уссурийска поступает из Раковского гидроузла.

Система водоснабжения является основной в обеспечении жизнедеятельности городов и населенных пунктов. Выбор насосных агрегатов систем водоснабжения в  качестве объектов энергосбережения обусловлен их массовостью, непрерывной круглогодичной работой и экономией не только электроэнергии, но и в условиях Приморского края питьевой водой.

Станция осветления очистных сооружений водопровода г. Уссурийска запроектирована институтом "Приморгражданпроект" в 1978 году на очистку исходной воды с органолептическими показателями: мутность до 20 мг/л, цветность до 55 градусов.

При увеличении любого из этих показателей исходной воды качество очищенной воды, подаваемой населению, не соответствует требованиям СанПиН, а именно мутность равна 1,5 мг/л, цветность равна 20 градусам.

На протяжении последних 7 лет исходная вода из Раковского водохранилища соответствовала показателям только в зимний период.

Запроектированная схема очистки на контактных осветлителях с трубчатыми распределительными системами, с поддерживающимися слоями, практически всюду в России, в том числе на станции осветления очистных сооружений воды г. Уссурийска, приводит к смещению поддерживающих слоев и в конечном итоге к прекращению работы контактного осветлителя.

Кроме того, запроектированная схема предусматривает только одну ступень очистки, которая не обеспечивает гарантии ровной и стабильной очистки питьевой воды.

Существующие очистные сооружения не предназначены для удаления из воды железа, которого в исходной воде присутствует до 2,5 мг/л (СанПиН предусматривает наличие железа до 0,3 мг/л), в РИВ до 0,96 мг/л.

Данные лабораторно-производственного контроля исходной воды и воды после очистки (РЧВ) за период 2006 - 2009 года приведены в таблице 1.

- Таблица 1

| Месяц года | Показатели исходной воды |  | Показатели воды РЧВ (после очистки) |  | Требования СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цветность, град. | мутность, мг/л | цветность, град. | мутность, мг/л | цветность, град. | мутность, мг/л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 г. |  |  |  |  |  |  |
| март | 93,0 | 2,13 | 21,0 | 0,91 |  |  |
| апрель | 100,0 | 2,13 | 22,4 | 0,91 | 20,0 | 1,50 |
| сентябрь | 61,0 | 13,40 | 10,0 | 2,44 |  |  |
| октябрь | 67,0 | 18,90 | 12,0 | 2,13 |  |  |
| 2007 г. |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 94,0 | 15,20 | 17,0 | 1,52 | 20,0 | 1,50 |
| октябрь | 116,0 | 29,3 | 22,0 | 3,35 |  |  |
| 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 113,0 | 16,9 | 20,8 | 2,48 | 20,0 | 1,50 |
| октябрь | 107,0 | 26,8 | 23,8 | 3,00 |  |  |
| 2009 г. |  |  |  |  |  |  |
| апрель | 55,7 | 3,84 | 15,2 | 1,57 | 20,0 | 1,50 |
| март | 65,8 | 6,03 | 14,9 | 1,54 |  |  |

Данные многолетних технологических изысканий и непрерывного лабораторно-производственного контроля показывают, что для обеспечения требований СанПиН по показателям мутности и цветности по распределительной сети г. Уссурийска, необходимо обеспечить качество воды на выходе с очистных сооружений по мутности не более 1,10 мг/л, цветности не более 11,0 градусов. Данные по мутности и цветности зависят от качества исходной воды. Весна 2009 года характеризовалась достаточно высоким уровнем воды в Раковском водохранилище, что и улучшило показатели исходной воды.

Таким образом, для обеспечения населения питьевой водой согласно требованиям СанПиНа, необходимо выполнение работ по модернизации.

По проекту N 1 "Модернизация системы водоснабжения, направленная на улучшение качества услуг по водоснабжению на 2011 – 2015 годы по МУП "Уссурийск-Водоканал" планируется выполнение трёх мероприятий:

- Технические характеристики по мероприятию N 1

Состав работ по мероприятию N 1 на очистных сооружениях водопровода 
г. Уссурийска", решаемые основные технические задачи, достигаемые результаты, комплект поставки:

1.1. Автоматизация контроля основных параметров технологического процесса реагентной очистки воды на очистных сооружениях МУП "Уссурийск-Водоканал" будет осуществляться контрольно-измерительным модулем "Коагулянт-Осветлитель" (далее - Ким "Коугулянт-Осветлитель").

КИМ "Коагулянт-Осветлитель" осуществляет контроль 12-ти проб воды с различных участков технологического процесса, измеряя при этом значения их мутности, цветности, величины pH, температуры и скорости осветления коагулированной взвеси.

Решаемые основные задачи:

-контроль параметров проб исходной воды, отобранных после смесителей, контактных осветлителей, фильтров;

-контроль фильтроцикла, перераспределение нагрузок между фильтрами, контактными осветлителями;

-качественный контроль стабильности дозирования коагулянта (по изменению цветности и мутности исходной воды после добавления коагулянта);

-автоматическое моделирование осветления коагулированной взвеси в отстойниках (режим "Пробная коагуляция").

Достигаемые результаты:

-оперативный контроль технологической и диспетчерской службами всей технологической цепочки: от исходной технологической воды - до воды, отправляемой потребителю;

-оперативный подбор оптимальных доз коагулянта и флокулянта при автоматическом моделировании осветления коагулированной воды в рабочей емкости модуля;

-достижение экономии коагулянта в среднем на 5%;

-устойчивое снижение содержания остаточного алюминия, железа, хлорорганических и иных примесей;

-непрерывное отображение информации на мониторе компьютера в табличном и графическом виде, полная подотчетность оперативного персонала (создание компьютерного архива данных), повышение технологической дисциплины. Комплект поставки:

-блок приема и распределения потоков; автоматический фотоколориметр непрерывного действия;

-преобразователь ЭДС электродной системы pH-метра;

-блок автоматической очистки оптики;

-блок измерения;

-программное обеспечение;

-персональный или промышленный компьютер.

1.2. Автоматизация дозирования коагулянта и флокулянта на очистных сооружениях будет осуществляться контрольно-измерительным и управляющим модулем автоматического дозирования коагулянта и флокулянта далее - (КИМ АДКФ).

КИМ АДКФ автоматически определяет созданные дозы коагулянта и флокулянта в очищаемой воде, причем дозу флокулянта - "по расходам" (зная расходы сырой воды и рабочего раствора реагента), а дозу коагулянта - 2-мя способами: "по расходам" и "по изменению электропроводности" очищаемой воды, обусловленному введением в нее коагулянта. При определении дозы коагулянта "по изменению электропроводности" не требуется знания величин расходов сырой воды и рабочего раствора коагулянта (т.е. наличия соответствующих расходомеров), а также его плотности и концентрации.

Решаемые основные задачи:

- автоматическое измерение доз коагулянта и флокулянта в очищаемой воде;

- автоматическое управление дозирующими устройствами. Точность дозирования 
5 - 7%;

-автоматический контроль исправности цепей управления и дозирующих устройств;

-автоматический контроль поступления контролируемых проб очищаемой воды;

-реализован алгоритм безопасности технологического процесса;

-накопление архива данных.

Достигаемые результаты:

-стабилизация дозирования коагулянта и флокулянта независимо от расхода сырой воды;

-стабилизация работы фильтров;

-устойчивое повышение качества очищаемой воды.

Комплект поставки:

-блок приема и распределения потоков;

-датчик кондуктометрический;

-блок автоматической очистки электродов;

-блок управления; программное обеспечение.

1.3. Автоматизация контроля суммарного активного остаточного хлора при первичном и вторичном хлорировании в процессе реагентной очистки воды на очистных сооружениях будет осуществляться контрольно-измерительным модулем "Хлор-Мониторинг".

Контрольно-измерительный и управляющий модуль "Хлор-Мониторинг" предназначен для автоматического измерения концентрации общего (суммарного) либо свободного остаточного активного хлора 6-ти проб воды при первичном и вторичном хлорировании и управлением 3-мя дополнительными механизмами, дозирующими хлорсодержащий реагент в три независимые хлорпроводящие линии.

Решаемые основные задачи:

-автоматический контроль концентрации общего (суммарного) либо свободного остаточного активного хлора в воде, определяемый параметр зависит от используемых реагентов;

-дистанционное управления устройствами, дозирующими хлор на водопроводных очистных сооружениях, в автоматическом и ручном режимах;

-сигнализация об отклонениях значений технологических параметров от заданных;

-непрерывное отображение результатов измерений в графическом и табличном виде на мониторе компьютера, создание Архива данных за период 200 месяцев;

-контроль исправности дозирующего оборудования КИМ "Хлор-Мониторинг";

-автоматическая самодиагностика оборудования и контроль достоверности результатов.

Достигаемые результаты:

-оперативный контроль процессов первичного и вторичного хлорирования по общему (суммарному) активному остаточному хлору либо свободному активному остаточному хлору;

-устойчивое повышение качества очищаемой воды по хлорорганическим примесям;

-стабильное поддержание заданной концентрации активного хлора в очищаемой воде.

Комплект поставки:

-блок приема и распределение потоков;

-блок автоматического фотоколориметра;

-блок реагентов, блок измерения и управления, программное обеспечение. Введение в эксплуатацию, сервис.

Центр оптимальных технологий ООО "Научно-внедренческий центр Униток", 
г. Екатеринбург, обеспечивает разработку рабочего проекта N 1 установки оборудования, изготовление оборудования, поставку оборудования на предприятие, проведение пуско-наладочных работ, обучение обслуживающего персонала.

- 2. Технические характеристики по мероприятию N 2

2.1. Модернизация контактных осветлителей NN 2, 3, 8.

Характеристики контактных осветлителей, требующих модернизации, а также контактного осветлителя КО-4, на котором была проведена модернизация, приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| Показатели | ед. изм. | КО-2 | КО-3 | КО-8 | КО-4, выполнены работы ранее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь фильтрации | кв. м | 93,93 | 93,81 | 93,72 | 93,61 |
| объем загрузки | куб. м | 234,82 | 234,52 | 234,3 | 235 |
| поддерживающий слой | куб. м | 47 | 47 | 47 | нет |
| распределительная система |  | стальные трубы d 130 мм |  |  | полиэтилен трубы |
| скорость фильтрации проект. | м/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| пропускная способность | куб. м/ч | 470 | 469 | 468,8 | 468 |
| процент неработающей площади фильтра | % | 30 | 40 | 25 | нет |
| снижение скорости фильтрации | % | 52 | 44 | 44 | нет |
| фактическая пропускная способность фильтра | куб. м/ч | 228,2 | 318,5 | 264,85 | 600 |
|  |  | фактическое соответствие СанПиН проб из КО |  |  |  |
| цветность | % | 90 | 95 | 90 | 100 |
| мутность | % | 70 | 50 | 50 | 100 |

В результате смещения поддерживающих слоев загрузки, естественного истирания песчаной загрузки, коррозии и зарастания отверстий в лучах распределительной системы происходит неравномерное распределение фильтрационного потока, образование непромывных зон, в которых фильтрация не происходит, равна 30% площади фильтра, а скорость фильтрации на 52% меньше проектной. Пропускная способность снижена на 52% и составляет 228,2 куб. м/ч.

По органолептическим показателям фактически соответствуют СанПиНу по мутности 85%, а по цветности 90% проб.

На ОСВ уже проводился ремонт и реконструкция части контактных осветлителей, опробовались различные варианты распределительных систем и загрузки. В результате наиболее приемлемой в наших условиях показала себя распределительная система КО-4 из полиэтиленовых труб d 140 мм с толщиной стенки 14,9 мм с щелевой перфорацией. Загрузка выполнена из гранодиоритового песка Корфовского месторождения Хабаровского края. Показатели КО после реконструкции при исходной воде в проектных параметрах (кроме паводкового периода) соответствуют СанПиНу по мутности 100%, по цветности 100%.

2.2. Замена затворов промывочной и исходной воды на затворы Д-500, 800 ERHARD, VAG.

Необходимо установить затворы с электроприводом Д-500 мм - 14 шт., Д-800 мм - 17 шт. ERHARD, VAG. На трубопроводах станции осветления на очистных сооружениях водопровода установлены затворы российского производства, которые являются запорной, а не регулирующей арматурой и не обеспечивают качественное регулирование нагрузки на фильтры (подача исходной воды d 500 мм) и интенсивности промывки (подача промывной воды d 800 мм). Выполнить качественное регулирование нагрузки на фильтры и обеспечить требуемую интенсивность, позволит установка затворов импортного производства. Это в конечном итоге в совокупности с модернизацией станции осветления позволит существенно улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению.

Конструкция затворов ERHARD полностью соответствует требованиям рынка и современному уровню технического развития. Это касается как самой конструкции затвора, надежной защиты поверхностей, защиты от коррозии, а также качества эластомеров. Постоянное усовершенствование затворов ERHARD обеспечивает лучшее качество, высокую надежность и безопасность эксплуатации. Сочетание подобранных в конструкции материалов обеспечивает низкие моменты вращения в течение всего срока службы. Срок службы до 45 лет.

- Технические характеристики по мероприятию N 3

Внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в  насосной станции 1- го подъёма Раковского гидроузла.

Объект, развитие которого предусмотрено в мероприятии № 3: насосная станция 
1-ого подъёма Раковского гидроузла.

Система водоснабжения является основной в обеспечении  жизнедеятельности городов и населенных пунктов. Выбор насосных агрегатов систем водоснабжения в  качестве объектов энергосбережения обусловлен их массовостью, непрерывной круглогодичной работой и экономией не только электроэнергии, но и в условиях Приморского края питьевой воды.

Опыт работы нашего предприятия в этой области основан на практике эксплуатации частотного преобразователя фирмы "SIEMENS" на повысительной  водопроводной насосной станции по ул. Арсеньева в г. Уссурийске, на очистных  сооружениях водопровода в г. Уссурийске. В сочетании с автоматизированной системой управления с диспетчерского пункта всеми технологическими параметрами работы насосной станции, установленное оборудование позволило снизить энергозатраты, сократить количество аварий на сетях водопровода, вызванных гидравлическими ударами.

Система управления работой насосного агрегата предназначена для частотного управления работой насоса насосной станции. Система создаётся для оптимизации водоснабжения с целью минимизации расхода электроэнергии, существенного сокращения ремонтных затрат и поддержания заданного давления  в напорном трубопроводе на выходе из насосной станции.

Технической основой предлагаемого решения является силовое распределительное и контроллерное оборудование фирмы "SIEMENS", а также токовое распределительное и шкафное оборудование производства фирмы Rittal.

Необходимо перевести насосный агрегат на низкое напряжение (660В) и его частотное регулирование. Для реализации этого решения необходимо установить:

-низковольтный преобразователь частоты с необходимой обвязкой "SIEMENS";

-низковольтный электродвигатель "SIEMENS".

Для дистанционного контроля и управления работой насосных агрегатов предлагается организовать АРМ мастера смены. Связь с местным пультом управления осуществляется по сети Profibus DP.

- 4. Существующее положение по водоотведению по Уссурийскому городскому округу.

На территории Уссурийского городского округа работают централизованные и децентрализованные системы водоотведения.

Износ сетей и объектов водоотведения и их инженерного оборудования составляет по городу и району от 60 до 90%. На территории города Уссурийска работает раздельная система водоотведения. Смесь бытовых и промышленных сточных вод поступает по разветвленной системе напорно-самотечных коллекторов на очистные сооружения канализации г. Уссурийска, расположенные на южной окраине города.

Очистные сооружения города Уссурийска вводились в эксплуатацию в три этапа. 
В настоящее время эксплуатируются сооружения второй и третьей очереди строительства.

Сооружения первой очереди были введены в эксплуатацию в 1966 г. и выведены в 2003 г. Сооружения полной биологической очистки построены в 1992 году - вторая очередь и в 2003 - третья очередь. Фактическая производительность ОСК составляет 30 - 40 тыс. куб. м/сут. Проектная производительность сооружений биологической очистки, включающих в себя первичные отстойники, аэротенки и вторичные отстойники, составляет 75,0 тыс. куб. м, сооружений механической очистки городских сточных вод - 40,0 тыс. куб. м. Очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Технологическая схема комплекса состоит из механической очистки, биологической очистки, обеззараживания.

Обеззараживание сточных вод в настоящее время производится хлорированием жидким хлором. Сооружений для дехлорирования сточных вод не предусмотрено.

Обезвоживание осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации осуществляется с использованием иловых площадок.

Содержание технологической проблемы.

По проекту N 2 "Модернизация системы водоотведения, направленная на повышение качества услуг по водоотведению на 2011 - 2013 годы по МУП "Уссурийск - Водоканал" планируется выполнение мероприятий 4,5,6,7 на очистных сооружениях канализации 
г. Уссурийска. Место расположения объекта - г. Уссурийск, ул. Белинского - 2в.

Мероприятие N 4 "Модернизация на очистных сооружениях канализации 
г. Уссурийска по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением.".

Актуальность проблемы.

По данным ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) до 80% заболеваний передается водным путем и с ростом антропогенной нагрузки на окружающую среду актуальность возведения барьера на пути их распространения возрастает.

Основным источником микробного загрязнения объектов водопользования, поверхностных и морских вод, почвы, подземных водоносных горизонтов, хозпитьевой воды являются хозяйственно-бытовые сточные воды. Для таких вод характерен высокий уровень микробного загрязнения на фоне значительной концентрации взвешенных и органических веществ. В сточных водах населенных пунктов обнаруживаются многие виды патогенных бактерий, вирусов и паразитов. Болезни, вызываемые этими микроорганизмами, весьма различны и могут приводить к серьезным последствиям для здоровья человека. Средством предотвращения распространения инфекционных болезней и защиты поверхностных и подземных водоемов от заражения является обеззараживание сточных вод.

Современные станции очистки сточных вод в значительной мере освобождают воду не только от механических и химических загрязнений, но и от патогенной микрофлоры. Совершенствование систем очистки позволяет в большей степени снизить бактериальную загрязненность и повысить качество воды. Однако даже самые высокоэффективные очистные сооружения не обеспечивают дезинфекции стоков без специальных устройств обеззараживания.

Обеззараживание хлорированием.

В настоящее время промышленными методами, прошедшими проверку на крупных действующих сооружениях очистки воды, являются хлорирование, озонирование и ультрафиолетовое (УФ) облучение. Несмотря на технические сложности при транспортировке, хранении и дозировании хлор-газа, его высокую коррозионную активность, потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, процесс хлорирования широко применяется до настоящего времени.

При всей распространенности метода хлорирования ему присущи и существенные технологические недостатки, в частности, недостаточная эффективность в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц [1], поэтому даже хлорированные сточные воды остаются эпидемически опасными в отношении энтеровирусных заболеваний.

Другим серьезным недостатком является образование в воде под действием хлора хлорорганических соединений: хлороформа (ПДК = 0,2 мг/л), четыреххлористого углерода (ПДК = 0,006 мг/л), бромдихлорметана (ПДК = 0,03 мг/л), хлорфенола, хлорбензольных и хлорфенилуксусных соединений, хлорированных пиренов и пиридинов, хлораминов и др. Хлорорганические соединения по данным многочисленных исследований обладают высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Хлорирование сточных вод приводит к тому, что хлорпроизводные и остаточный хлор, попадая в естественные водоемы, оказывают отрицательное воздействие на различные водные организмы, вызывая у них серьезные физиологические изменения и даже их гибель, что приводит к нарушению процессов самоочищения водоемов. Хлорорганические соединения способны аккумулироваться в донных отложениях, тканях гидробионтов и, в конечном счете, по трофическим цепям попадать в организм человека. Содержание хлорированных углеводородов в рыбе, водорослях и планктоне находится в тесной корреляции с содержанием их в донных отложениях. Положение осложняется еще и тем, что существует опасность возможного неблагоприятного воздействия образующихся в процессе хлорирования галогенпроизводных углеводородов на здоровье населения через включение этих продуктов в пищевые цепи, например, водоросли (планктон) - ракообразные - рыбы - человек, а также использование водоема в качестве источника водоснабжения.

Также существенным недостатком хлорирования является высокая токсичность хлора. При его транспортировании, хранении и использовании необходимо соблюдение специальных мер по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, окружающей природной среды и населения. Запасы жидкого хлора на хлорных складах систем водоснабжения и канализации представляют потенциальную опасность в плане возможности возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций. Особую опасность представляют хлорные хозяйства больших городов и крупных промышленных предприятий, на которых сосредоточены большие запасы жидкого хлора. Наличие больших хлорных хозяйств также открывает возможность для организации террористических актов.

В связи с этим в последние годы разработаны и утверждены нормативные документы, существенно ужесточающие требования, относящиеся к процессам, связанным с применением хлора. СанПиН 2.1.4.027-95 увеличивает минимально допустимый размер санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий до 300 м вместо 100 м, ранее установленных СНиП 204.02-84. Между тем, увеличение этих расстояний для действующих сооружений на практике часто не представляется возможным. Новые "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении жидкого хлора" (ПБХ - 93,99) определяют необходимость внедрения ряда отсутствовавших ранее организационных и технических мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности хлораторных. Выполнение комплекса дополнительных мероприятий требует реконструкции действующих хлораторных и, как следствие, необходимости существенных капитальных вложений и дополнительных эксплуатационных расходов на обслуживание.

Обеззараживание сточных вод УФ (ультрафиолетовым) излучением.

Неудовлетворенность традиционной технологией хлорирования привела к тому, что в конце 60-х и 70-х годах начались активные работы, направленные на поиски новых методов обеззараживания сточных вод. За рубежом ситуация складывалась более благоприятно. Количество внедренных систем ультрафиолетового облучения для обеззараживания сточных вод растет с каждым годом.

В настоящее время в странах Европы и Северной Америки эксплуатируются более 2000 станций. Применение УФ-облучения для обеззараживания не имеет ограничений по производительности сооружений - крупные УФ-станции имеют производительность более 30000 куб. м/ч на сооружениях в г. Квебек (Канада), г. Миннеаполис (США).

В ходе исследований и промышленной эксплуатации ультрафиолетовых систем установлено, что основными показателями, влияющими на эффективность обеззараживания, являются содержание взвешенных веществ и коэффициент пропускания сточных вод на длине 254 нм. Коэффициент пропускания воды определяет долю УФ-излучения с длиной волны 254 нм, пропускаемую слоем воды толщиной в 1 см, и составляет обычно 40 - 70% для очищенных сточных вод и 50 - 80% для доочищенных сточных вод. При неизменной интенсивности ламп, чем больше коэффициент пропускания, тем больше средняя интенсивность ультрафиолетового излучения и, следовательно, больше доза УФ-облучения, выше эффект обеззараживания.

Метод ультрафиолетового обеззараживания имеет следующие преимущества по отношению к окислительным обеззараживающим методам (хлорирование, озонирование):

УФ-облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов, спор и протозоа. Оно уничтожает возбудителей таких инфекционных болезней, как тиф, холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и др. Применение ультрафиолета позволяет добиться более эффективного обеззараживания, чем хлорирование, особенно в отношении вирусов;

обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет фотохимических реакций внутри микроорганизмов, поэтому на его эффективность изменение характеристик воды оказывает намного меньшее влияние, чем при обеззараживании химическими реагентами. В частности, на воздействие ультрафиолетового излучения на микроорганизмы не влияют pH и температура воды;

в обработанной ультрафиолетовым излучением воде не обнаруживаются токсичные и мутагенные соединения, оказывающие негативное влияние на биоценоз водоемов;

в отличие от окислительных технологий в случае передозировки отсутствуют отрицательные эффекты. Это позволяет значительно упростить контроль за процессом обеззараживания и не проводить анализы на определение содержания в воде остаточной концентрации дезинфектанта;

время обеззараживания при УФ-облучении составляет 1 - 10 секунд в проточном режиме, поэтому отсутствует необходимость в создании контактных емкостей;

достижения последних лет в светотехнике и электротехнике позволяют обеспечить высокую степень надежности УФ комплексов. Современные УФ-лампы и пускорегулирующая аппаратура к ним выпускаются серийно, имеют высокий эксплуатационный ресурс;

для обеззараживания ультрафиолетовым излучением характерны более низкие, чем при хлорировании, и, тем более, озонировании эксплуатационные расходы. Это связано со сравнительно небольшими затратами электроэнергии (в 3 - 5 раз меньшими, чем при озонировании);

отсутствие потребности в дорогостоящих реагентах: жидком хлоре, гипохлорите натрия или кальция, а также отсутствием необходимости в реагентах для дехлорирования;

отсутствует необходимость создания складов токсичных хлорсодержащих реагентов, требующих соблюдения специальных мер технической и экологической безопасности, что повышает надежность систем водоснабжения и канализации в целом;

ультрафиолетовое оборудование компактно, требует минимальных площадей, его внедрение возможно в действующие технологические процессы очистных сооружений без их остановки, с минимальными объемами строительно-монтажных работ.

Внедрение новой технологии на ОСК г. Уссурийска.

На очистных сооружениях канализации г. Уссурийска применяется обеззараживание сточных вод хлором. Переход на обеззараживание сточных вод при помощи ультрафиолетового обогащения проходимой жидкости через специальную установку позволяет исключить из состава очистных сооружений источник опасности - хлор, который в случае аварии или террористического акта способен поражать не только обслуживающий персонал, но и население прилегающих территорий, так как очистные сооружения находятся в черте города. Эффективная работа УФ-оборудования может быть обеспечена только при правильном выборе типа и количества ультрафиолетовых установок, грамотной их эксплуатации. Кроме того, в России применение ультрафиолета для обеззараживания регламентируется методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 "Санитарный надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением".

На предприятии МУП "Уссурийск-Водоканал" проводилось технологическое обследование очистных сооружений канализации г. Уссурийска НПО "ЛИТ" г. Москва. Основные направления проведенной работы:

-определение необходимой дозы УФ-облучения для эффективного обеззараживания воды до требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

-определение оптимального типа и количества УФ-установок;

-разработка рекомендаций по применению УФ-оборудования.

Результаты модельных испытаний, проведенные НПО "ЛИТ" подтвердили техническую возможность и высокую эффективность обеззараживания очищенных вод ОСК г. Уссурийска до требований СанПиН 2.1.5.980-00 дозой УФ-облучения - 40 м/Дж/кв. см.

На основании результатов технического обследования рекомендовано УФ-оборудование лоткового типа из 4-х модулей для обеззараживания фактического расхода стоков до 1750 куб. м/час.

Мероприятие N 5 Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска.

Обработка и утилизация осадков городских сточных вод, огромное количество которых накопилось на территориях городов и поселков, чрезвычайно актуальна не только в России, но и во всем мире. Эти концентрированные отходы в жидком виде при переполнении накопителей, иловых площадок и прудов под воздействием атмосферных осадков и грунтовых вод сбрасываются в ближайшие овраги и низины, являются источниками поступления загрязнений в ближайшие водоемы.

Большие их объемы, бактериальная зараженность, наличие органических веществ, способных быстро загнивать с выделением неприятных запахов, являются источниками загрязнения атмосферы и гидросферы, создавая экологическую и социальную напряженность на прилегающих территориях.

Обезвоживание осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации 
г. Уссурийска осуществляется по упрощенной схеме, с использованием иловых площадок. С учетом наличия в осадках солей тяжелых металлов его приходится хранить на иловых площадках и после обезвоживания. При этом, под воздействием атмосферных осадков осадок периодически вновь переувлажняется. Необходимость хранения осадков на иловых площадках, иловых карт приводит к их переполнению и увеличению площадей земельных участков, используемых нерационально. Нехватка площадей не позволяет увеличить количество иловых карт, иловых полей, поэтому основным направлением решения вопросов обработки и утилизации осадков городских сточных вод является их механическое обезвоживание.

В технологических процессах обработки осадков на канализационных очистных сооружениях широкое распространение получил метод механического обезвоживания с применением ленточных фильтр-прессов непрерывного действия. Ленточные фильтр-прессы, в отличие от центрифуг, не подвержены абразивному износу при повышенном содержании песка в осадке. Производительность ленточных фильтр-прессов зависит от ширины ленты и типа осадков. Для осадков городских сочных вод (смеси осадка первичных отстойников и избыточного ила) производительность в среднем составляет 4 - 7 куб. м/ч по исходному осадку на 1 м рабочей ширины ленты, расход флокулянта - 0,3 - 0,5% от массы сухого вещества осадка. Как показывает опыт эксплуатации такого типа оборудования, ленточные фильтр-прессы обеспечивают высокую технологическую эффективность в процессах обезвоживания осадков, не имеют быстровращающихся узлов и деталей, удобны в эксплуатации и техническом обслуживании, не требуют больших затрат на энергопотребление.

В настоящее время на очистные сооружения канализации г. Уссурийска поступает 35 тыс. м/сут. сточных вод. В результате очистки сточных вод образуется отход: (осадок) при механической и биологической очистке сточных вод (смесь осадка и избыточного активного ила), который обезвоживается и обезвреживается в течение двух лет. Обезвоженный отход занимает значительные специально оборудованные для хранения площади. В последующем отход используется для приготовления компоста.

При увеличении стоков до 45 - 50 тыс. куб. м/сут. необходимо дополнительно построить 2,0 га новых иловых полей, иловых карт 0,4 га. Но в связи с нехваткой площадей внедрение данной установки позволит решить вопрос дополнительной обработки и утилизации осадка.

Обезвоживание осадка позволит избежать хранения и накопления данных отходов и позволит рационально использовать земельные ресурсы. Появится возможность использовать значительные площади, занятые под иловыми полями и участками складирования и изготовления компоста, более рационально для предприятия. Исчезнет необходимость увеличения площади земли для накопления большего количества отхода (осадка) при механической и биологической очистке сточных вод, объемы которого зависят от количества поступающих стоков и увеличиваются исходя из сложившейся тенденции увеличения стоков.

Строительство станции обезвоживания осадка с использованием нового комплекса ПЛ-12А позволит:

-решить вопрос обезвоживания осадка сточных вод;

-принять на утилизацию дополнительных объемов стоков порядка 10 - 15 тыс. куб. м/сут.;

-улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию г. Уссурийска;

-даст возможность обеспечить коммунальное благоустройство существующих и перспективных производственного и жилого фондов;

-уменьшит экологические платежи за загрязнение окружающей среды;

-значительно уменьшит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу путем исключения из процесса очистки стоков иловых карт и площадок отстаивания осадка. Уменьшение объема выбросов, несущих за собой неприятный запах, значительно улучшит качество жизни населения жилого фонда, расположенного вблизи ОСК, и улучшит экологическую обстановку в городе Уссурийске.

| Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в настоящее время, т/год | Выбросы при новых условиях, т/год |
| --- | --- | --- |
| Сероводород | 0,00487 | 0,00365 |
| Аммиак | 0,06884 | 0,0516 |
| Этилмеркаптан | 0,000005 | 0,00000375 |
| Метилмеркаптан | 0,00001 | 0,0000075 |
| Углерода оксид | 0,322 | 0,2415 |
| Азота диоксид | 0,016 | 0,012 |
| Метан | 1,06434 | 0,798255 |

Ожидается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в среднем на 25%, снижение влажности обезвоженного осадка на 25%.

Для обезвоживания осадков городских сточных вод на канализационных очистных сооружениях с производительностью до 450 куб. м/сутки предлагается использовать компактный комплекс механического обезвоживания производства НПФ "ЭКОТОН" 
г. Харьков. Компактный комплекс механического обезвоживания осадка (ККМОО) представляет собой законченный функциональный модуль, основой которого является высокоэффективный ленточный фильтр-пресс серии ПЛ-12КА.

Комплекс используется для механического обезвоживания осадков и шламов канализационных сооружений. Применение ККМОО позволяет значительно сократить объем осадков и шламов, облегчить их транспортирование и утилизацию, улучшит экологическую обстановку в окружающей среде.

Мероприятие № 6.

За последнее время возросла нагрузка на очистные сооружения канализации, как в увеличении объемов принимаемых сточных вод, так и в изменении биологически-химического состава стоков. Это происходит из-за развития производства, применения новых технологий в производстве, использования в них сильных химических веществ и реактивов, что безусловно, сказывается на качестве очистки стоков и повышению показаний БПК, особенно аммонийной и фосфатной группы.

Очистные сооружения канализации г. Уссурийска спроектированные в 80-х годах, запущенные в работу в 1992 году, нуждаются в комплексных изменениях, как оборудование, так и технологии очистки сточных хозяйственно-бытовых стоков. Внедрение новых технологий и современного оборудования приведет к улучшению качества очистки стоков и улучшению экологической обстановки водных ресурсов и окружающей среды. При этом целесообразен комплекс мероприятий по модернизации очистных сооружений канализации г. Уссурийска по объектам:

-Модернизация станции Воздуходувная.

Турбовоздуходувки служат для насыщения кислородом сточных вод в сооружениях аэротенки, для осуществления биологической очистки на этом этапе. Планируется замена старого оборудования на одноступенчатый центробежный компрессор марки Siemens KA 10 S – GK 200 C - 1 шт. с направляемыми лопатками диффузора и сервоприводом для бесступенчатого регулирования потока, с редуктором повышенной точности  и защитным оборудованием, необходимым для системы мониторинга и автоматического управления, на одной общей раме. Производительность – 4500 м. куб./час.

Установка контроллера и датчиков содержания кислорода способствует выводу информации о работе автоматики и оборудования на дисплей сменного мастера.

Данные мероприятия по станции Воздуходувная приведут к экономии энергоресурсов, улучшению качества очистки стоков.

-Модернизация аэротенок-смесителей.

Сооружения аэротенки служат для биологической очистки сточных вод с последующей подачей во вторичные отстойники. Главная задача на этом этапе очистки – это насыщение достаточным содержанием кислорода с помощью воздуходувок (станция воздуходувная) и аэраторов расположенных в секциях аэротенков. На данный момент на ОСК установлены аэраторы фирмы ЗАО "Экотон" и срок их эксплуатации составляет 9 лет, при гарантированном сроке эксплуатации до следующей замены 5 – 7 лет.

Планируется замена трубчатых аэраторов АКВО-ПРО д. 125 мм. на более эффективные и экономичные дисковые аэраторы АР-420Т (АКВА-ТОР).  Универсальный аэратор, обладает высокими массообменными характеристиками, совмещает в себе достоинства мембранного дискового аэратора и производительность пористого трубчатого аэратора. На один аэратор допустима подача воздуха в широком диапазоне расходов. Исключается возможность образования застойных зон в аэротенке. Простая и оригинальная конструкция кольцевого аэратора, обеспечивающая создание оптимальных условий растяжения резины и степени открытия отверстий в периферийной перфорированной зоне аэратора и исключение высокоскоростного водо-воздушного ядра в центре, позволила обеспечить высокую эффективность переноса кислорода и повысить производительность аэратора АР-420Т до 15-25 м3/ч, по сравнению с 4-6 м3/ч, характерной для других типов аэраторов.

Необходимые работы для выполнения мероприятия программы:

1. Замена трубчатых аэраторов в 2 секционных аэротенках на более эффективные дисковые.

Действующая аэрационная система изношена. Это приводит к дополнительному расходу подаваемого турбокомпрессорами воздуха, соответственно к дополнительным  энергозатратам.

2. Установка затворов д. 500 мм. – 3шт. на распределительные трубопроводы подачи воздуха по коридорам 3-х секционных аэротенок, изначально не установленных при строительстве данной линии очистных сооружений. Это позволит более точно распределять подаваемый на аэраторы воздух турбокомпрессорами, соответственно снижая расход энергоресурсов. Установка  датчиков кислорода – 2шт.

3. Выполнение модернизации 2 секционных аэротенков с проведением работ по  покрытию стен и лотков защитными компонентами.

Мероприятие  № 7

Модернизация иловой насосной станции

Основные работы по мероприятию по модернизации иловой насосной станции  на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска:

1. Установка насоса удаления активного ила из вторичных отстойников фирмы GRUNDFOS. Замена илового насоса СД – 800- 18.5/110 производительностью 
800 м.куб./час на насос фирмы "Grundfos". -1шт. производительностью 
1000 м.куб./час. Увеличение производительности насоса необходимо в связи с  увеличением объема поступающих стоков на очистные сооружения с 25 – 27 тыс.м3 в сутки до 32 – 38 тыс.м3 в сутки. Насосное оборудование фирмы "Grundfos"  представляет собой совершенно новое, передовое и наиболее энергоэффективное решение для нашего производства, специально предназначенное для перекачки канализационных, загрязненных и иловых жидкостей.

Данный насос необходим в связи с тем, что производительность насоса 
СД 800/18,5 Q=800 м3/час. недостаточна для нормального удаления активного ила из семи вторичных отстойников. В результате этого вывод активного ила из вторичных отстойников занимает больше времени, что приводит к его излишнему накоплению и повышению уровня иловой массы в отстойниках, далее к его брожению и всплытию, т.е. к повышенному выносу взвешенных веществ в контактные отстойники, а затем и в реку по коллектору. Это также сказывается и на более интенсивном росте биоорганизмов на кромках переливов отстойников, так и на более частых промывках контактных отстойников, что ведет к увеличению энергозатрат, а также к снижению качества очистки сточных вод в целом. При промывке контактных отстойников иловая масса откачивается в распредчашу первичных отстойников, что приводит к дополнительной нагрузке на все сооружения и дальнейшему ухудшению качества очистки стоков.

2. Строительно- монтажные работы по ремонту сооружений биологической очистки.

3. Внедрение системы автоматики, установка электроприводов на задвижки. Необходима установка датчика давления на илопроводе подачи возвратного ила на  аэротенки  1и 2-ой линии и на илопроводе подачи активного ила на минерализатор.

4. Установка контролера и системы автоматики для передачи информации на дисплей мастеру смены о работе оборудования станции.

При установке вышеперечисленного оборудования на иловой насосной станции, она будет работать в автоматическом режиме, что позволит контролировать работу оборудования только на дисплее мастера смены.

- Раздел 2. Цели и задачи инвестиционной программы

Цели программы:

а) повышение качества оказываемых для потребителей услуг в сфере водоснабжения в соответствии со стандартами качества.

б) повышение качества оказываемых для потребителей услуг в сфере водоотведения;

в) обеззараживание сточных вод и предотвращение распространения инфекционных болезней;

г) защита населения г. Уссурийска от заражения поверхностных и подземных водоемов;

д) улучшение экологии и сохранение биоценоза водоемов.

е) повышение надёжности работы очистных сооружений водопровода в 
г. Уссурийске;

ж) повышение надёжности работы очистных сооружений канализации 
г. Уссурийска;

з) повышение энергетической эффективности предприятия.

Задачи программы:

а) реализация мероприятий на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска по  модернизации системы водоснабжения, направленной на повышение качества услуг по  водоснабжению, включающих модернизацию технологии реагентной очистки воды средствами АСУ ТП – контрольно-аналитический комплекс "Униток 1" и модернизацию контактных осветлителей, замену затворов промывной и исходной воды на станции осветления;

б) реализация мероприятия по внедрению системы частотного регулирования  производительности насосов в насосной станции 1-ого подъёма Раковского гидроузла, направленной на повышение бесперебойной подачи воды на очистные сооружения водопровода г. Уссурийска и с. Раковка;

в) определение финансовой потребности для реализации инвестиционного проекта, необходимой для модернизации объектов водоснабжения.

г) реализация мероприятий на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска по  модернизации системы водоотведения (место расположения г. Уссурийск, ул. Белинского,2), направленной на повышение качества услуг по водоотведению, включающих модернизацию по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым  излучением, строительство станции по сгущению и утилизации осадка, модернизацию на воздуходувной насосной станции и сооружениях - аэротенки и модернизацию на иловой насосной станции;

д) определение финансовой потребности для реализации проекта N 2.

Целевые индикаторы:

требуемый уровень качества - улучшение показателей:

а) мутность - снижение на 36%, цветность - снижение на 56% к показателям до модернизации;

б) обеспечение экологических требований;

в) отсутствие класса опасности при применении обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением, при хлорировании четвертый класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76;

г) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с объекта очистные сооружения канализации г. Уссурийска в среднем на 25%;

д) снижение влажности обезвоженного осадка на 25%.

е) улучшение биологической очистки сточных вод на 8%;

ж) уменьшение потребления электроэнергии на 8%.

- Раздел 3. Сроки реализации программы

Программа реализуется в 2011 - 2015 годы.

- Раздел 4. Программные мероприятия и финансовое обеспечение

1. Мероприятие N 1 предусматривает выполнить следующие мероприятия:

-приобретение и монтаж оборудования:

-контрольно-измерительный модуль "Коагулянт-Осветлитель";

-контрольно-измерительный и управляющий модуль автоматического дозирования коагулянта и флокулянта (КИМ АДКФ);

-контрольно-измерительный и управляющий модуль "Хлор-Мониторинг".

Стоимость мероприятия N 1 - 7,17 млн руб. без НДС и без налога на прибыль в том числе:

-стоимость контрольно-измерительного модуля "Коагулянт-Осветлитель" - 2,35 млн руб. (1930 тыс. руб. (цена 2008 года) x 1,075 дефлятор 2009 г. x 1,065 дефлятор 2010 г. x 1,065 дефлятор 2011 г.) = 2,2 млн руб.);

-стоимость контрольно-измерительного и управляющего модуля автоматического дозирования коагулянта и флокулянта - 2,32 млн руб. (1900,0 тыс. руб. x 1,075 х 1,065 x 1,065 = 2,32 млн руб.);

-стоимость контрольно-измерительного и управляющего модуля "Хлор -Мониторинг" - 2,4 млн руб. (1850 тыс. руб. x 1,075 x 1,065 x 1,065 x 1,065 = 2,4 млн руб.);

-командировочные расходы - 0,1 млн рублей.

Стоимость каждой единицы оборудования включает:

-разработку рабочего проекта N 1 установки оборудования;

-изготовление оборудования;

-поставку оборудования на предприятие (включая программное обеспечение "УНИТОК-ДИСПЕТЧЕР");

-проведение пусконаладочных работ;

-обучение обслуживающего персонала;

-командировочные расходы дополнительно.

2. Мероприятие N 2 предусматривает выполнить следующие мероприятия:

-заменить стальные распределительные системы на полиэтиленовые;

-заменить песчано-гравийную загрузку с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоев из гранодиорита;

-заменить существующие затворы на затворы ERHARD, VAG.

Стоимость мероприятия N 2 - 22,56 млн руб. без НДС и без налога на прибыль, в том числе:

-выполнение работ по замене песчано-гравийной загрузки с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоев из гранодиорита, замена стальных распределительных систем на полиэтиленовые, установка гребенки ПВХ, ремонтно-строительные работы на трех контактных осветлителях - 7,14 млн руб. без НДС (2,33 млн руб. по смете 2009 г. на 1 контактный осветлитель с НДС, на три КО - 6,99 млн руб. с НДС или 5,9 млн руб. без НДС);

-КО – 2 2 x 1,065 x 1,065 = 2,27 млн руб. (2011 г.);

-КО – 3 1,9 x 1,065 x 1,065 x 1,065 = 2,30 млн руб. (2012 г.);

-КО – 8 2 x 1,065 x 1,065 x 1,065 x 1,065 = 2,57 млн руб. (2013 г.).

Итого - 7,14 млн рублей;

-замена существующих затворов на затворы VAG, ERHARD 14 штук - Д 500 мм, 17 штук Д - 800 мм - 15,42 млн руб. без НДС (18,19 млн руб. с НДС), 12,6 млн руб. без НДС по ценам 2009 года (14,82 млн руб. с НДС) с учетом дефляторов по годам:

(2,615 x 1,065 x 1,065) (2011 год) + (4,23 x 1,065 x 1,065 x 1,065) (2012 год) + (5,75 x 1,065 x 1,065 x 1,065 х 1,065 x 0,9919) (2013 год) = 2,97 + 5,11 + 7,34 = 15,42 млн руб. без НДС.

Сметы по мероприятию N 2 прилагаются.

3. Мероприятие N 3 "Внедрение системы частотного регулирования  производительности насосов в насосной станции 1-ого подъёма Раковского  гидроузла" предусматривает выполнить следующие мероприятия:

-приобретение и монтаж оборудования;

-проведение пусконаладочных работ.

Стоимость мероприятия N 3. – 19,78 млн. руб. без НДС и налога на прибыль, в том числе:

-приобретение и монтаж оборудования комплекса для регулирования давления  воды в системе водоснабжения в составе: регулятор частоты SINAMICS G500, мощность 630 кВт, частота 50/60Гц (2ед);

электродвигатель асихронный Siemens (2ед.)

Стоимость комплекса - 13,5 млн. руб. без  НДС

-комплексная автоматизация системы управления технологическими процессами  и диспетчеризация насосной станции первого подъёма Раковского гидроузла – 
3,3 млн. руб. без НДС

-приобретение насосного оборудования - 2,98 млн. руб.

-пусконаладочные работы.

Стоимость по мероприятиям проекта N 1 "Модернизация системы

водоснабжения, направленная на повышение качества услуг по водоснабжению на 2011 - 2015 годы по МУП "Уссурийск-Водоканал" инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 - 2015 годы" составляет 49,51 млн. руб. без НДС и налога на прибыль. Всего  стоимость с НДС и налогом на прибыль - 73,02 млн. руб.

4. Мероприятие N 4 "Модернизация на очистных сооружениях канализации 
г. Уссурийска по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением" предусматривает выполнить следующие мероприятия:

-разработка рабочего проекта;

-строительство здания;

-приобретение и монтаж оборудования;

-проведение пусконаладочных работ.

Стоимость мероприятия N 4 - 17,03 млн. руб. без НДС и налога на прибыль, в том числе:

-стоимость проектных работ по строительству станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод очистных сооружений канализации г. Уссурийска - 1,27 млн. руб. (2011 год);

-стоимость выполнения строительно-монтажных работ по строительству здания по ультрафиолетовому обеззараживанию сточных вод на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска, без стоимости технологического оборудования - 2,99 млн. руб. (2,88 млн руб. без НДС - цена 2011 года) 1,0 млн. руб. - 2011 год;

1,88 x 1,06 = 1,99 млн. руб. - 2012 год;

итого - 2,99 млн. руб.

-стоимость комплекса из 4-х модулей - 11,79 млн. руб. без НДС

(11,39 млн. руб. без НДС - цена 2011 года) 4,83 млн. руб. - 2011 год;

6,56 млн. руб. x 1,06 = 6,96 млн. руб. - 2012 год;

итого - 11,79 млн. руб. без НДС.

-стоимость доставки оборудования до объекта - 0,35 млн. руб.;

2012 год - 0,33 млн. руб. в ценах 2011 года x 1,06 = 0,35 млн. руб.;

-стоимость пуско-наладочных работ на объекте - 0,63 млн. руб.;

2012 год - 0,59 млн. руб. в ценах 2011 года x 1,06 = 0,63 млн. руб.

5. Мероприятие N 5. "Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска" предусматривает выполнить следующие мероприятия:

-разработка рабочего проекта;

-строительно-монтажные работы;

-приобретение и монтаж оборудования;

-проведение пусконаладочных работ.

Стоимость мероприятия N 5 - 14,22 млн. руб. без НДС и налога на прибыль, в том числе:

-стоимость проектных работ по строительству станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска - 1,27 млн. руб.;

-стоимость выполнения строительных работ станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации - 5,32 млн. руб., в том числе:

а) строительные работы (без НДС) - 0,62 млн. руб.,

в том числе: в ценах 2011 года:

-прокладка напорного трубопровода технической воды (тр. ПЭ д - 63 мм 105 м) - 0,052 млн. руб.;

-прокладка напорного трубопровода подачи сырого осадка (тр. ПЭ д - 160 мм 60 м) - 0,057 млн. руб.;

-прокладка безнапорного трубопровода для удаления фугата (тр. ПЭ д - 225 мм 80 м) - 0,087 млн. руб.;

-устройство стационарного водяного отопления - 0,122 млн. руб.;

-устройство шиферной кровли - 0,268 млн. руб.;

итого 0,586 млн. руб.

0,586 млн. руб. x 1,06 = 0,62 млн. руб.;

2012 год - 0,05 млн. руб.; 2013 год - 0,57 млн. руб.;

б) строительство иловых площадок - 4,57 млн. руб.;

в ценах 2011 года - 4,07 млн. руб. без НДС.;

4,07 млн. руб. x 1,06 x 1,059 = 4,57 млн. руб.;

в) модернизация цеха механического обезвоживания - 0,13 млн. руб.;

в ценах 2011 года:

-отделочные работы - 0,03 млн. руб.;

-демонтаж оборудования - 0,02 млн. руб.;

-ремонт ленточного транспортера - 0,02 млн. руб.;

-замена оконных блоков - 0,05 млн. руб.;

итого: 0,12 млн. руб.

0,12 млн. руб. x 1,06 = 0,13 млн. руб.;

всего - 5,32 млн. руб., без НДС.

Дефлятор - 106%,  105,9%;

-стоимость оборудования с запуском в эксплуатацию - 7,63 млн. руб. без НДС (9,0 млн. руб. с НДС);

итого по мероприятию N 5 (без НДС и налога на прибыль);

2014 год – 3,11 млн. руб.;

2015 год – 11,11 млн. руб.;

итого - 14,22 млн. руб.

6. Мероприятие № 6. "Модернизация на воздуходувной насосной станции и  сооружениях - аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска" предусматривает выполнить следующие мероприятия:

-проведение работ по демонтажу оборудования;

-приобретение и монтаж оборудования;

-проведение пусконаладочных работ.

Стоимость мероприятия N 6 – 10,96 млн. руб. без НДС и налога на прибыль, в том числе:

-приобретение оборудования:

компрессор "SIEMENS" серии СОМРАСТ – 6,2 млн. руб. без НДС;

система аэрации АКВА – ТОР ( 1 секция ) –2,58  млн. руб. без НДС;

датчики кислорода (2шт) – 0,19 млн. руб. без НДС;

затворы (3шт) – 0,51 млн. руб.;

-монтаж и демонтаж оборудования по сметам:

-демонтаж и монтаж компрессора, затворов  -  0,73 млн. руб. без НДС;

-демонтаж и монтаж аэрационной системы – 0,75 млн. руб. без НДС;

7. Мероприятие № 7 "Модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска" предусматривает выполнить следующие  мероприятия:

-приобретение и монтаж оборудования;

-проведение пусконаладочных работ.

Стоимость мероприятия N 7 – 9,03 млн. руб. без НДС и налога на прибыль, в том числе:

-приобретение оборудования:

насос удаления активного ила из вторичных отстойников марки GRUNDFOS (2шт) - 3,67 млн. руб. без НДС

(3,46 х 1,06 (индекс дефлятор)  =3,67);

шкаф защиты и управления электроприводом насосов (1ед)– 0,34 млн. руб.

0,32 х 1,06 (индекс дефлятор)= 0,34;

-демонтаж и монтаж оборудования – 0,87 млн. руб.

- модернизация сооружений биологической очистки - 4,15 млн. руб.

Сметы прилагаются.

Стоимость по мероприятиям проекта N 2 "Модернизация системы водоотведения, направленная на повышение качества услуг по водоотведению на 2011 - 2015 годы по МУП "Уссурийск-Водоканал" инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 - 2015 годы" составляет 51,24 млн. руб., без НДС и налога на прибыль. Всего стоимость с НДС и налогом на прибыль - 75,57 млн. руб.

- Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составляет 125,93 млн. руб. без НДС (148,59млн. руб. с НДС), в том числе по годам (в скобках данные с НДС):

2011 г. - 21,27 млн. руб. без НДС (25,10 млн. руб.);

2012 г. - 25,03 млн. руб. без НДС (29,53 млн. руб.);

2013 г. – 25,85 млн. руб. без НДС (30,50 млн. руб.);

2014г. –  26,54 млн. руб. без НДС (31,32 млн. руб.);

2015г. –  27,24 млн. руб. без НДС (32,14 млн. руб.).

Финансовые источники - средства, по надбавкам к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения потребителям, представлены в таблице 3.

- Таблица 3

Финансовый план инвестиционной программы

| Перечень мероприятий программы | Объем финансирования, млн руб. | в том числе по годам |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Проект N 1 программы│ "Модернизация системы водоснабжения, направленная на повышение качества услуг по водоснабжению на 2011 – 2015 годы по МУП "Уссурийск- Водоканал", всего с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС, в том числе: | 61,88 73,02 49,51 58,42 | 12,39 14,62 9,91 11,69 | 12,39 14,62 9,91 11,69 | 12,38 14,61 9,91 11,70 | 12,36 14,59 9,89 11,67 | 12,36 14,58 9,89 11,67 |  | Надбавки к тарифам на услуги водоснабже-ния |  |
| - мероприятие N 1. с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 8,96 10,57 7,17 8,46 | 5,84 6,89 4,67 5,51 | 3,12 3,68 2,50 2,95 |  |  |  |  |  |  |
| - мероприятие N 2 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 28,20 33,28 22,56 26,62 | 6,55 7,73 5,24 6,18 | 9,27 10,94 7,41 8,74 | 12,38 14,61 9,91 11,70 |  |  |  |  |  |
| - мероприятие N 3 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 24,72 29,17 19,78 23,34 |  |  |  | 12,36 14,59 9,89 11,67 | 12,36 14,58 9,89 11,67 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Проект N 2 программы│ "Модернизация системы водоотведения, направленная на повышение качества услуг по водоотведению на 2011 – 2015 годы по МУП "Уссурийск- Водоканал", всего с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС, в том числе: | 64,05 75,57 51,24 60,46 | 8,88 10,48 7,10 8,38 | 12,64 14,91 10,11 11,93 | 13,47 15,89 10,78 12,72 | 14,18 16,73 11,34 13,38 | 14,88 17,56 11,91 14,05 |  | Надбавки к тарифам на услуги водоотведения |  |
| - мероприятие N 4 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 21,29 25,12 17,03 20,09 | 8,88 10,48 7,10 8,38 | 12,41 14,64 9,93 11,71 |  |  |  |  |  |  |
| - мероприятие N 5 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 17,77 20,97 14,22 16,78 |  |  |  | 3,89 4,59 3,11 3,67 | 13,88 16,38 11,11 13,11 |  |  |  |
| - мероприятие N 6 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 13,70 16,16 10,96 12,94 |  | 0,23 0,27 0,18 0,22 | 13,47 15,89 10,78 12,72 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| - мероприятие N 7 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 11,29 13,32 9,03 10,65 |  |  |  | 10,29 12,14 8,23 9,71 | 1,0 1,18 0,80 0,94 |  |  |  |
| Всего по программе с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 125,93 148,59 100,75 118,88 | 21,27 25,10 17,01 20,07 | 25,03 29,53 20,02 23,62 | 25,85 30,50 20,69 24,42 | 26,54 31,32 21,23 25,05 | 27,24 32,14 21,80 25,72 |  |  |  |

Расчет экономической эффективности программы представлен в Приложении № 2.

Проект № 1 программы финансируется через надбавки к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей.

Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения составляют на период 2011 - 2015 годы в расчёте на год - 1,09 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,29 руб. на 1 куб. м с НДС.

На техническую воду надбавка не применяется, так как мероприятия касаются очистки воды до питьевого качества и в период 2014-2015 годах не отменяется установление предельного уровня роста тарифов с учётом надбавок.

Проект № 2 инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 - 2015 года" финансируется за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоотведению, в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоотведения для потребителей Уссурийского городского округа.

Надбавки к тарифам на услуги водоотведения составляют по проекту № 2 на период 2011 - 2015 гг.:

2011 год - 0,89 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,05 руб. на 1 куб.м. с НДС;

(всего по инвестиционным программам по надбавкам к тарифам по водоотведению:

0,89 руб. на 1 куб. м без НДС по инвестиционной программе 2010 - 2013 гг.;

0,34 руб. на 1 куб. м без НДС - по инвестиционной программе 2006 года;

итого: 2011 год - 1,23 руб. на 1 куб. м без НДС).

2012 год

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 1,23 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,45 руб. на 1 куб. м с   НДС;

с 01.07.2012 по 31.12.2012 - 1,30 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,53 руб. на 1 куб. м с НДС;

2013 год - 1,30руб. на 1 куб. м.  без НДС, 1,53 руб. на 1 куб. м. с НДС;

2014 год

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1,30руб. на 1 куб. м. без НДС, 1,53 руб. на 1 куб. м. с НДС;

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1,36 руб. на 1 куб. м. без НДС, 1,60 руб. на 1 куб. м. с НДС;

2015 год

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,36руб. на 1 куб. м без НДС, 1,60 руб. на 1 куб. м с НДС;

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1,43 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,69 руб. на 1 куб. м с НДС.

Расчет инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения представлен в приложении № 3.

- Раздел 6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы представлен в таблице 4.

- Таблица 4

| - № п/п | - Перечень мероприятий | - Объем финанси-рования, млн. руб., без НДС и налога на прибыль | - Срок исполнения, год | - Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | Мероприятие №1 - Модернизация технологии реагентной очистки воды средствами АСУ ТП – контрольно- аналитический комплекс "Униток-1" на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска, всего в том числе: | - 7,17 | - 2011 – 2012 гг. | - Гл. инженер, - начальник очистных сооружений водопровода - г. Уссурийска |
| - 1.1 | - Приобретение и монтаж оборудования КИМ "Коагулянт-Осветлитель", проведение пусконаладочных работ; | - 2,35 | - 4 кв. 2011 г. |  |
| - 1.2 | - Приобретение и монтаж оборудования КИМ АДКФ", проведение пусконаладочных работ; | - 2,32 | - 4 кв. 2011 г. |  |
| - 1.3 | - Приобретение и монтаж оборудования КИМ "Хлор- Мониторинг", проведение пусконаладочных работ; | - 2,40 | - 4 кв. 2012 г. |  |
| - 1.4 | - Прочие (командировочные на проведение монтажа оборудования). | - 0,1 | - 2012 г. |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 2 | Мероприятие № 2. - Модернизация контактных осветлителей на станции осветления №№ 2, 3, 8 (3 контактных осветлителя) и замена затворов промывной и исходной воды на затворы D 500, 800 ERHARD, VAG на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска, всего в том числе | - 22,56 | - 2011 – 2013 гг. |  |
| - 2.1 | - выполнение работ по замене песчано-гравийной загрузки с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоев из гранодиорита, замена стальных распределительных систем на полиэтиленовые, установка гребенок, всего из них: - КО-2 - КО-3 - КО-8 | - 7,14 - 2,27 - 2,30 - 2,57 | - 2011 – 2013 гг. - 4 кв. 2011 г. - 4 кв. 2012 г. - 4 кв. 2013 г. |  |
| - 2..2 | - замена существующих затворов на затворы VAG ERHARD на КО 1, 2, 3, 4, 5, - 6 ,8, 9 | - 15,42 | - 2011 – 2013 гг. |  |
| - 3 | Мероприятие № 3. Внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-ого подъёма Раковского гидроузла. | - 19,78 | - 2014-2015г.г. | - Гл. инженер |
| - 3.1 | Приобретение и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ. | - 19,78 | - 4кв. 2015г. |  |
|  | - Всего по проекту №1 | - 49,51 | - 2011 – 2015 гг. |  |
| - 4 | Мероприятие № 4 Модернизация на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска по обеззара-живанию сточных вод ультрафиолетовым излуче-нием, всего, в том числе | - 17,03 |  |  |
| - 4.1 | - Проектные работы | - 1,27 | - 2011 – 2012 гг. | - гл. инженер |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 4.2. | - Строительно-монтажные работы | - 2,99 | - 2011 – 2012 гг. | - гл. инженер |
| - 4.3 | - Приобретение и монтаж оборудования | - 12,14 | - 2012 г. | - начальник - очистных сооружений канализации - г. Уссурийска |
| - 4.4 | - Пусконаладочные работы | - 0,63 | - 2012-2013г. | - начальник - очистных сооружений канализации - г. Уссурийска |
| - 5 | Мероприятие № 5 Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска, всего, - в том числе | - 14,22 | - 2014 – 2015 гг. | - Гл. инженер, - начальник - очистных сооружений канализации - г. Уссурийска |
| - 5.1. | - Проектные работы | - 1,27 | - 3-й кв.2014 г. |  |
| - 5.2 | - Строительно-монтажные работы, модернизация | - 5,32 | - 4 кв.2015г. |  |
| - 5.3 | - Приобретение и монтаж оборудования с пусконаладочными работами | - 7,63 | - 4 кв.2015г. |  |
| - 6 | Мероприятие № 6 Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях - аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска. | - 10,96 | - 2012-2013г.г. | - Гл. инженер, - начальник - очистных сооружений канализации - г. Уссурийска |
| - 6.1. | - Приобретение оборудования | - 9,48 | - 4кв.2013г. |  |
| - 6.2 | - Демонтаж и монтаж оборудования с пусконаладочными работами | - 1,48 | - 4кв.2013г. |  |
| - 7 | Мероприятие № 7 Модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска. | - 9,03 | - 2014-2015г.г. | - Гл. инженер, - начальник - очистных сооружений канализации - г. Уссурийска |
| - 1 | 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 7.1. | - Приобретение и монтаж оборудования с пусконаладочными работами | - 4,88 | - 4кв. 2015г. |  |
| - 7.2. | - Модернизация сооружений биологической очистки | - 4,15 | - 4кв. 2015г. |  |
|  | - Всего по проекту N 2 | - 51,24 |  |  |
|  | - Всего по программе - Общие мероприятия. - Установление надбавок к тарифам. - Заключение договоров о реализации мероприятий | - 100,75 | - 2011 - 2015 гг |  |

График поступления средств на финансирование инвестиционных проектов программы формируется исходя из объемов и сроков поступления средств, которые определяются с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги и прогнозируемых на срок действия инвестиционной программы, объемов поставки услуг водоснабжения и водоотведения.

При превышении пределов допустимых отклонений организация коммунального комплекса вправе приостановить реализацию инвестиционной программы:

-до восстановления объемов поступления средств, в пределах допустимых отклонений;

-до принятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения о пересмотре надбавок к тарифам на товары и услуги;

-до принятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об изменении  инвестиционной  программы.

Мероприятия инвестиционной программы выполняются силами персонала МУП "Уссурийск-Водоканал" или с привлечением по необходимости специализированных организаций или субподрядчиков.

При расчете затрат на реализацию мероприятий программы учитываются налоговые платежи по налогу на прибыль в размере 20%.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы

1. По мероприятию N 1.

1.1. Экономическая эффективность.

Экономия затрат при внедрении оборудования в год, всего - 1575,7 тыс. руб.

в том числе:

по химическим реагентам - 319,6 тыс. руб.

(сокращение затрат по химическим реагентам (оксихлорид алюминия (ОХА) и флокулянт (Praestol - 650 TR);

по фонду оплаты труда с ЕСН - 1256,1 тыс. руб.

(планируется сократить 4 человека).

Снижение себестоимости 1 куб. м питьевой воды на 0,14 руб.

1575,7 тыс. руб. / 11334,6 тыс. куб. м.

Срок окупаемости программы - 4 года 6 месяцев.

Расчет экономической эффективности в приложении N 2.

1.2. Положительные аспекты при внедрении оборудования.

Ким ("Коагулянт-Осветлитель") в режиме оперативного контроля значений мутности, цветности, величины pH и скорости осветления коагулированной взвеси проб воды с различных участков технологического процесса ее реагентной очистки предоставляет диспетчеру информацию об его оптимальности. Оперативность принятия при этом решений способствует экономии расходов реагентов (в среднем на 5%) и получению стабильного качества очищаемой воды по остаточному алюминию, хлорорганическим и другим примесям, особенно в периоды дождей и паводков. Автоматизация процесса дозирования реагентов КИМ АДКФ позволяет постоянно поддерживать их оптимальные дозы. При этом осуществляется контроль дозирующего оборудования. Отклонение от оптимальных доз реагентов составляет не более 5 - 7%, что способствует стабилизации работы контактных осветлителей и фильтров. Автоматический контроль концентрации общего (суммарного) активного остаточного хлора в воде, стабильное поддержание заданной концентрации активного хлора в очищаемой воде при помощи КИМ "Хлор-Мониторинг". Оперативная информация о динамике работы каждого фильтра позволяет мастеру своевременно реагировать на изменяющиеся условия технологического процесса и планировать технологические мероприятия по промывке фильтров.

Архивные данные модулей "Коагулянт-Осветлитель" и КИМ АДКФ предоставляют возможность технологу станции установить причинно-следственную связь между событиями "дозы коагулянта и флокулянта - качество фильтрата", тем самым осуществлять контроль работы сменного мастера, а сменному мастеру - прогнозировать технологические режимы, а также контролировать эксплуатационный персонал, участвующий в технологическом процессе. При применении данного технологического оборудования улучшается качество очистки питьевой воды, исключаются аварийные передозировки концентрации хлора и остаточного алюминия выше нормы, которые влияют на здоровье населения Уссурийского городского округа.

2. По мероприятию N 2

2.1. Экономическая эффективность.

Внедрение данного проекта № 2 не отразится на увеличении натуральных показателей (объемов по реализации воды и отводу сточных вод) и соответственно не увеличится выручка от реализации. Сокращение численности также не предусматривается, т.к. на станции осветления ОСВ в смену работает 1 человек (оператор на фильтрах).

Эффективность мероприятия № 2 - повышается качество воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 мутность, цветность. Повышается надежность работы очистных сооружений водопровода в г. Уссурийске. Данные представлены в таблице 5.

- Таблица 5

| Контактные осветлители | до модернизации |  | после модернизации |  | требования СанПиНа 2.1.4.1074-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мутность, мг/л | цветность, градусы. | мутность, мг/л | цветность, градусы | мутность, мг/л | цветность, градусы |
| КО-2 | 2,0 | 20 | 1,28 | 8,8 | 1,50 | 20 |
| КО-3 | 2,3 | 25 | 1,47 | 14,0 | 1,50 | 20 |
| КО-6 | 2,13 | 23 | 1,36 | 10,1 | 1,50 | 20 |

Необходимость данного проекта № 1 программы в обеспечении населения качественной питьевой водой, ведь питьевая вода - жизненная необходимость и здоровье населения.

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта N 1 программы:

-повышение качества питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

-стабильное поддержание заданной концентрации активного хлора;

-улучшение показателей: мутность - снижение на 36%, цветность - снижение на 56%.

3. По мероприятию №  3 :

3.1. Экономическая эффективность:

Экономия затрат при внедрении оборудования в год, всего – 4020,0 тыс. руб.

Срок окупаемости мероприятия N 3 - 4 года 11 месяцев.

3.2. Положительные аспекты

Снижение энергозатрат, сокращение количества аварий на сетях водопровода, вызванных гидравлическими ударами.

Экономия электроэнергии в год – 1005 тыс. кВт/ч.

Система управления работой насосного агрегата предназначена для частотного управления работой насоса насосной станции. Система создаётся для оптимизации водоснабжения с целью минимизации расхода электроэнергии, существенного сокращения ремонтных затрат и поддержания заданного давления  в напорном трубопроводе на выходе из насосной станции.

4. По мероприятию № 4 :

4.1. Экономическая эффективность:

Экономия затрат при внедрении оборудования, в год всего - 2318,68 тыс. руб.

Срок окупаемости мероприятия N 1 проекта N 2 - 7 лет. 4 мес.

Расчет экономической эффективности в Приложении 3.

4.2. Положительные аспекты при внедрении ультрафиолетового обеззараживания (УФ) сточных вод на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска.

Метод ультрафиолетового обеззараживания имеет следующие основные преимущества:

-УФ-облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов, спор и протозоа.

Оно уничтожает возбудителей таких болезней, как тиф, холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и др. Применение УФ позволяет добиться более эффективного обеззараживания, чем хлорирование;

-в отработанной ультрафиолетовом излучением воде не обнаруживаются токсичные и мутагенные соединения, оказывающие негативное влияние на биоценоз водоемов;

-в отличие от окислительных технологий (применение хлора) в случае передозировки отсутствуют отрицательные эффекты. Это позволяет значительно упростить контроль за процессом обеззараживания и не проводить анализы на определение содержания в воде остаточной концентрации дезинфектанта;

-достижения последних лет в светотехнике и электротехнике позволяют обеспечить высокую степень надежности УФ-комплексов;

-отсутствует необходимость создания складов токсичных хлорсодержащих реагентов, требующих соблюдения специальных мер технической и экологической безопасности.

5. По мероприятию N 5.:

5.1. Экономическая эффективность:

Экономия затрат при внедрении оборудования, в год всего - 5486,5 тыс. руб.

Срок окупаемости мероприятия N 2 проекта N 2 - 2 года 7 мес.

Расчет экономической эффективности в Приложении 3.

5.2. Положительные аспекты при внедрении станции по сгущению и утилизации осадка.

Строительство станции обезвоживания осадка с использованием нового комплекса ПЛ-12А выполнит следующее:

-решит вопрос обезвоживания осадка сточных вод;

-позволит принять на утилизацию дополнительных объемов стоков порядка 10 - 15 тыс. куб. м/сут.;

-улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию г. Уссурийска;

-уменьшит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в среднем на 25%, влажности обезвоженного осадка на 25%;

-даст возможность обеспечить коммунальное благоустройство существующих и перспективных производственного и жилого фондов.

6. По мероприятию N 6:

6.1. Экономическая эффективность:

Экономия затрат при внедрении оборудования в год - 2733,2тыс. руб.

Срок  окупаемости – 4года.

6.2. Положительные аспекты при внедрении оборудования:

-экономия электроэнергии в год – 683,3 тыс. кВт/час;

-улучшится биологическая очистка сточных вод на 8 %, что повлияет на   улучшение экологической ситуации в г. Уссурийске.

7. По мероприятию N 7:

7.1. Экономическая эффективность:

Экономия затрат при внедрении оборудования в год - 1752,0 тыс. руб.

Срок окупаемости – 5 лет. 2 месяца.

7.2. Положительные аспекты при внедрении оборудования:

-экономия электроэнергии в год – 438,0 тыс. кВт/час;

-улучшится биологическая очистка сточных вод за счёт увеличения рециркуляции  активного ила и показатели очистки сточных вод на 8%

-улучшится экологическая и санитарно - эпидемиологическая ситуация 
г. Уссурийска, уменьшатся выбросы вредных веществ в водоём.

В целом по инвестиционной программе количество потребления электроэнергии по предприятию уменьшается на 1631,7 тыс. кВт/ч. в год или на 8% от общего количества потребляемой электроэнергии.

8. Оценка финансовой устойчивости

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово - хозяйственной деятельности. Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 6.

- Таблица 6

Показатели

финансовой устойчивости

| Наименование показателя | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Коэффициент финансовой независимости (автономии) (К1), >= 0,5 | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
| 2. Коэффициент заемного капитала (К2), менее 0,5 | 0,22 | 0,19 | 0,22 |

Исходя из таблицы видно, что все расчетные значения вышеприведенных коэффициентов находятся в пределах нормативных (рекомендуемых) значений. Следовательно, по данным показателям финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как устойчивое, что обеспечивается высокой долей собственного капитала и предполагает стабильность исполнения инвестиционной программы.

9. Возможные риски при реализации инвестиционной программы

При реализации инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 - 2015 годы" по МУП "Уссурийск Водоканал" возможны следующие риски:

9.1. Превышение стоимости мероприятий инвестиционной программы.

Причины:

-изменения законодательства Российской Федерации;

-рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы;

-иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий программы.

9.2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий программы.

Причины:

-неточность прогнозирования стоимости программы и инфляционные процессы в экономике.

9.3. Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках инвестиционной программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании). Оценка рисков представлена в таблице 7.

- Таблица 7

Оценка рисков

| N риска | Значимость риска (0 - 1) | Степень вероятности возникновения риска (0 - 100%) | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 50 | 0,45 |
| 2 | 0,8 | 50 | 0,4 |
| 3 | 0,2 | 10 | 0,02 |

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск "превышение стоимости инвестиционной программы".

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:

-привлечение заемных средств;

-частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципальных образований, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;

-использование собственных средств.

- Раздел 8. Организация контроля над разработкой, принятием

и дальнейшей реализацией программы

Контроль за ходом исполнения программы осуществляется администрацией Уссурийского городского округа в лице управления жизнеобеспечения посредством анализа отчетности, представляемой МУП "Уссурийск-Водоканал" до 30 числа следующего месяца за отчетным кварталом, а также при необходимости осуществления выездных контрольных проверок исполнения мероприятий по реализации программы предприятия.

Ежегодно до 1 марта заказчик программы с участием исполнителя представляет отчет об итогах реализации Программы за прошедший год в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа и в Думу Уссурийского городского округа.

- Приложение № 1

к инвестиционной программе

"Развитие системы водоснабжения

и водоотведения Уссурийского

городского округа

на 2010 - 2015годы"

Общая

характеристика муниципального унитарного

предприятия "Уссурийск-Водоканал" Уссурийского городского округа.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование предприятия: Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал" Уссурийского городского округа.

Сокращенное наименование предприятия: МУП "Уссурийск-Водоканал".

Вид собственности: муниципальное.

Отраслевая принадлежность: жилищно-коммунальное хозяйство.

ИНН 2511040110, КПП 251101001, ОКАТО 05423000000.

Почтовый и юридический адрес: 692511, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27.

Ф.И.О. руководителя: директор предприятия "Уссурийск-Водоканал" - Терлеев Олег Михайлович.

Телефон - 8 (4234) 32-10-33, факс 32-10-33. Email: ussuraqua@gmail.com.

Предприятие создано в соответствии с постановлением главы муниципального образования город Уссурийск и Уссурийский район Приморского края от 20 ноября 2001 г. N 1401.

МУП "Уссурийск-Водоканал" является юридическим лицом. Осуществляет свою деятельность на праве полного хозяйственного ведения.

Основные виды деятельности МУП "Уссурийск-Водоканал" - обеспечение водой потребителей г. Уссурийска и Уссурийского района и отвод сточных вод.

2. Дополнительные сведения о предприятии

В состав предприятия МУП "Уссурийск-Водоканал" входят инженерные сооружения, сети водопровода и канализации по г. Уссурийску и Уссурийскому району (15 сел). На балансе предприятия находятся: Раковское водохранилище объемом 42 млн кубометров - основной источник водоснабжения, подземные - Глуховский и Славянский водозаборы, частично Новоникольский водозабор, очистные сооружения воды в 
г. Уссурийске с установленной мощностью 82,4 тыс. куб. м в сутки и очистные сооружения канализации в г. Уссурийске (проектная мощность) - 56 тыс. куб. м в сутки, очистные сооружения воды в с. Раковка, 3 станции обезжелезивания в Уссурийском районе, очистные сооружения канализации (6 единиц) в Уссурийском районе, водонапорные башни - 10 ед. в Уссурийском районе, водопроводные насосные станции - 18 шт., канализационные насосные станции - 37 шт., 34 эксплуатационных скважины, 336 км - сети водопровода, 285,8 км - сети канализации. Также на предприятии МУП "Уссурийск-Водоканал" имеется механическая мастерская, строительный участок, энергослужба, гараж, отряд военизированной охраны. Численность работников на предприятии (среднесписочная) 876 человека.

Первоначальная стоимость основных фондов - 798,7 млн руб., балансовая стоимость (остаток) - 393,0 млн рублей.

- Приложение № 2

к инвестиционной программе

"Развитие системы водоснабжения

и водоотведения Уссурийского

городского округа

на 2010 – 2015 годы"

Расчет

экономической эффективности программы

1. Расчет экономической эффективности проекта N 1 "Модернизация системы водоснабжения, направленная на повышение качества услуг по водоснабжению на 2011 - 2015 годы по МУП "Уссурийск-Водоканал", по мероприятию N 1. "Модернизация технологии реагентной очистки воды средствами АСУ ТП - контрольно-аналитический комплекс "Униток-1" на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска.

1.1. Сокращение затрат по химическим реагентам (оксихлорид алюминия ОХА) и флокулянт (Praestol - 650 TR).

До внедрения оборудования.

Применение химического реагента - оксихлорид алюминия (ОХА):

Норматив удельного расхода в среднем в год 23 мг/л, в сутки в среднем - 1,08 тн, цена за 1 тн. - 15596,60 руб. без НДС;

13559,32 руб. (без НДС) по 2009 г. x 1,065 х 1,065 (дефлятор на 2010 - 2011 гг.) = 15379,3 рублей.

Потребность расхода по плану на 2010 год - 394,5 тн.

Затраты всего по расчету: 394,5 тн x 15379,30 руб. = 6067,1 тыс. рублей.

Применение химического реагента - флокулянт (Praestol - 650 TR):

Норматив удельного расхода в среднем в год 0,05 мг/л, в сутки в среднем - 0,0025 тн, цена за 1 тн - 365549,45 руб. без НДС.

317800 руб. (без НДС) по 2009 г. x 1,065 x 1,065 (дефлятор на 2010 - 2011 гг.) = 360456,7 рублей.

Потребность расхода по плану на 2010 год - 0,9 тн.

Затраты всего по расчету: 0,9 тн x 360456,7 руб = 324,4 тыс. руб.

Всего затрат на хим. реагенты - 6391,5 тыс. руб. (6067,1 тыс. руб. + 324,4 тыс. руб.)

После внедрения оборудования:

Экономия потребности реагентов на 5%: оксихлорид алюминия (ОХА) на 19,7 тн; Praestol - 650 TR на 0,045 тн.;

экономия затрат по хим. реагентам на 5% или 319,6 тыс. руб. в год (6391,5 тыс. руб. х 5%).

1.2. Экономия затрат по оплате труда и ЕСН.

До внедрения оборудования на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска по штатному расписанию коагулянщиков 6 человек, в том числе 4 дежурных (режим работы по 24 часа), 2-дневных (режим работы по 12 часов).

После внедрения оборудования планируется сократить 4 дежурных коагулянщика:

Плановая заработная плата на 2010 год - 877,6 тыс. руб. на дежурных коагулянщиков;

дежурные коагулянщики - 4 человека, 3 разряд, стоимость 1 чел. часа 87,74 руб. (81,24 x 1,08 - вредные условия), фонд оплаты труда (ФОТ).

87,74 x 365 дн. x 24 час. = 768,6 тыс. рублей.

81,24 x 365 дн. x 8 час. x 0,4 = 94,9 тыс. руб. (ночные).

12 дн. x 24 x 81,24 x 0,378 x 1,6 = 14,1 тыс. руб. (праздничные).

Итого - 877,6 тыс. рублей.

Экономия затрат:

по фонду оплаты труда - 877,6 тыс. руб. в год.

по отчислениям от фонда оплаты труда (ЕСН - 26,2%) - 229,9 тыс. руб.

Итого экономия по ФОТ с отчислениями в год - 1107,5 тыс. руб. по условиям 2010 г. по программе 2012 г. - 1256,1 тыс. руб. (1107,5 тыс. руб. x 1,065 x 1,065).

1.3. Всего экономия затрат при внедрении оборудования в год - 1575,7 тыс. руб., в том числе:

-по химическим реагентам - 319,6 тыс. руб.,

-по фонду оплаты труда с ЕСН - 1256,1 тыс. руб.

1.4. Снижение стоимости 1 куб. м питьевой воды на 0,13 руб.

1575,7 тыс. руб. / 12303,9 тыс. куб. м (по действующим текущим условиям).

1.5. Срок окупаемости мероприятия  программы - 4 года 6 месяцев.

7,17 млн руб. x 1000 / 1575,7 тыс. руб. = 4 года 6 месяцев.

Расчет экономической эффективности по мероприятию № 3 "Внедрение

системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 
1-го подъёма Раковского гидроузла".

Расчёт экономической эффективности.

До внедрения оборудования на объекте годовое потребление электроэнергии составляет 5025 тыс. кВт/ч в год

При внедрении оборудования снизится существующая удельная норма потребления электроэнергии на 20 %,

5025 тыс. кВт х 20 % =1005 тыс. кВт/ч

Экономия электроэнергии – 1005 тыс.кВт/ч в год. Экономии затрат по электроэнергии в насосной станции 1-го подъёма Раковского гидроузла в размере 4020 тыс. руб. (при средней стоимости 1кВт/ч электроэнергии для предприятия 
4 руб.)

Внедрение частотно-регулируемой системы фирмы "SIEMENS" позволит снизить затраты по питьевой воде, а следовательно приостановить значительный рост тарифов на услуги водоснабжения по Уссурийскому городскому округу.

Срок окупаемости – 4 года  11 месяцев.

19,78 млн. руб./ 4,02млн. руб. = 4 года 11 месяцев.

2. Расчет экономической эффективности проекта № 2 "Модернизация системы водоотведения, направленная на повышение качества услуг по водоотведению на 2011 - 2013 годы по МУП "Уссурийск-Водоканал":

2.1. По мероприятию N 4 "Модернизация на очистных сооружениях канализации 
г. Уссурийска по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением".

Расчет затрат

Затраты по обеззараживанию сточных вод хлором до внедрения установки УФО (ультрафиолет).

Затраты на химреагенты:

Расход жидкого хлора:

Норматив на год - 26,8 тн.

Стоимость 1 тн жидкого хлора -50924 руб.

Сумма за хлор в год - 1364,8 тыс. руб.

Фонд оплаты труда:

Оператор хлораторных установок - 9 человек - 4 разряд.

ФОТ на 1 человека.

Часовая тарифная ставка - 34,810 руб.

В месяц (МТС) - 5747,13 руб.

Вредность - 8% - 459,77 руб.

Доплата за работу в ночь - 40% с 10 вечера до 6 ч. утра. - 846,58 руб.

Совмещение - 10% - 574,71 руб.

Премия 5% - 381,41 руб.

РК + ДВ - 60% - 4805,76 руб.

Итого ФЗП - 12815,36 руб.

9 человек - 12815,36 x 9 = 115338,24 руб. (ФОТ в месяц)

Годовой ФЗП - 115338,24 руб. x 12 мес. = 1384,1 тыс. руб.

Отчисления от зарплаты - 473,3 тыс. руб.

Расход электрической энергии:

-проектный годовой расход - 120000 кВт/час (без расхода на аварийную вентиляцию и очистку воздуха).

Подача тех. воды на дозаторы хлора.

Насос СМ - 100 - 65 Q = 18,5 кВт/час; годовой расход - 162000 кВт/час.

Затраты:

162000 кВт/час x 3,74 руб. (факт 2011 года) = 605,88 тыс. руб.

Затраты на ремонт:

Замена ЛОНИИ - 100 - периодичность 1 раз в 2 года.

Стоимость ЛОНИИ - 42,0 тыс. руб. x 4 = 168,0 тыс. руб.: 2 = 84,0 тыс. руб.

Материалы на ремонт и техобслуживание (годовой расход):

Свинец листовой - 15 кг x 70 руб. = 1050 руб.

Паронит листовой - 10 кг x 100 руб. = 1000 руб.

Тех. пластина - 10 кг x 80 руб. = 800 руб.

Набор болтов, гаек - 50 кг x 55 руб. = 2750 руб.

Проволока стальная 3 - 5 мм - 30 кг x 30 = 900 руб.

Сальниковая набивка - 15 кг x 135 руб. = 2025 руб.

Манометры - 8 шт. x 480 руб. = 3840 руб.

Азот газ - 36 баллонов x 300 = 10800 руб.

Гипосульфит натрия (для поддержания активности реагентов без расхода на ликвидацию аварии) - 1,5 тн x 8325 руб. = 12487 руб.

Манжеты - 48 шт. x 60 руб. = 2880 руб. (без расхода на ликвидацию аварии) (медные или латунные трубки ф 10 мм; стекловата для фильтров.

Вентили запорн. хлорные) - 3932 руб.

Итого: 42,5 тыс. руб.

Отопление здания хлораторной на ОСК:

(0,21 x 215,46 Гкал): 0,38 = 119,1 тонн угля (Павловский).

Стоимость 1 тонны угля ~= 1330 руб.

119,1 x 1330 р. = 158403 руб. = 158,4 тыс. руб.

Прочие расходы - 692,0 тыс. руб.

50% от з/платы.

Итого - 4804,98 тыс. руб.

| Расчет экономической эффективности при внедрении установки УФО по обеззараживанию сточных вод на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска (в тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | до внедрения УФО | после внедрения УФО | Примечание |
| химреагенты | 1364,8 |  |  |
| заработная плата | 1384,1 |  |  |
| отчисления от ФЗП | 473,3 |  |  |
| ремонт и техническое обслуживание | 126,5 | 10,5 |  |
| отопление | 158,4 |  |  |
| электроэнергия | 605,88 | 2455,8 | 38 кВт x 2 х 24 x 30 х 12 = = 656640 кВт x 3,74 руб. = = 2455,8 тыс. руб. |
| Прочие (охрана труда, спецодежда, лицензии и т.д.) | 692,0 | 20,0 |  |
| Итого | 4804,98 | 2486,30 |  |

Экономия затрат в год - 2318,68 тыс. руб.

Срок окупаемости – 17,03 млн. руб. / 2,32 млн. руб. = 7 лет. 4 мес.

2.2. По мероприятию N 5 "Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска".

Расчет экономической эффективности:

-позволит значительно уменьшить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Так, по коэффициентам 2011 года плата за негативное воздействие на окружающую среду при загрязнении атмосферного воздуха составит 730 руб., при уменьшении объема отхода на 25% плата составит 550 руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при хранении отхода (осадка) при механической и биологической очистке сточных вод (разрешенное лимитами количество отхода - 8322 тн.) в 2011 году составит:

8322 (объем накопленного отхода) x 248,4 (норматив платы отхода 4 класса опасности, руб./тн) x 1,1 (коэффициент экологической значимости для отходов) x 1,93 (коэффициент, учитывающий инфляцию, установленный законом о бюджете на 2011 г.) = 4388630 руб.

При условии увеличении объема стока и соответственно увеличения объема отхода (превышении установленной лимитами массы отхода) плата за негативное воздействие при размещении сверхлимитного объема отхода увеличится в 5 раз.

В настоящее время, учитывая сложности с реализацией и использованием изготавливаемого компоста по причине содержания в нем тяжелых металлов в концентрациях, превышающих допустимые для почв, вышеуказанные суммы возможно будут ежегодно удваиваться по причине хранения уже накопившихся отходов и образования новых (2012 год - 8777,2 тыс. руб.).

При уменьшении объема отхода на 25% (6240 тн.) при использовании установки по обезвоживанию осадка ОСК плата за негативное воздействие на окружающую среду при хранении отхода (осадка) при механической и биологической очистке сточных вод составит:

6240 (объем накопленного отхода) x 248,4 (норматив платы отхода 4 класса опасности, руб./тн) x 1,1 (коэффициент экологической значимости для отходов) x 1,93 (коэффициент, учитывающий инфляцию, установленный законом о бюджете на 2011 г.) = 3290670 руб.

Экономия затрат расчетная в год - 5486,5 тыс. руб.

(8777,2 тыс. руб. - 3290,7 тыс. руб. = 5486,5 тыс. руб.)

Срок окупаемости 14,22 млн руб. / 5,49 млн руб. = 5 года 7 мес.

2.3. По мероприятию № 6 "Модернизация на воздуходувной насосной станции и  сооружениях - аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска".

Расчёт экономической эффективности:

Экономия затрат по электроэнергии на воздуходувной насосной станции.

Замена изношенных турбровоздуходувок ТВ 175-1.6М производительностью 10000 м. куб./час на менее энергоемкие для снижения затрат на электроэнергию. Действующие воздуходувки работают 24 часа (непрерывно) при мощности электродвигателя 250кВт, т.е. годовое потребление электроэнергии составляет: 250кВт/ч х 24 час. х 365дней = 2190000кВт/ч в год. При средней стоимости 1кВт/ч электроэнергии для предприятия 4 руб. затраты составят: 2190000кВт/ч х 4 руб. /1000 = 8760,0 тыс. руб. в  год.

При замене на оборудование фирмы "SIEMENS" потребление электроэнергии   электродвигателями при производительности 10000 м.куб./час составляет 210кВт/ч, т.е. годовое потребление электроэнергии составляет: 210кВт/ч х 24 час. х 365дней = 1839600 кВт/ч в год. При средней стоимости 1кВт электроэнергии для предприятия 4 руб. затраты составят: 1839600 кВт/ч х 4 руб./1000 = 7358,4 тыс.руб. в год.

Экономия затрат по электроэнергии в год – 350, 4 тыс. кВт/час на сумму 1401,6 тыс. руб.

Экономия затрат по электроэнергии на сооружениях – аэротенки.

Предлагаемые дисковые аэраторы марки АР-420Т фирмы "ЭКОПОЛИМЕР" общей протяженностью на 1 секцию аэротенок, имеют более лучшие технические характеристики и отсутствие процесса их кальматации, по сравнению с аэраторами других фирм. За счет этого происходит снижение затрат на электроэнергию, при работе компрессоров подающих воздух в аэраторы, на 15 – 20%.

Действующие аэраторы ЗАО "Экотон" - при потреблении электроэнергии в час 250 кВт/час, потребление электроэнергии в год составит 2190,0 тыс. кВт/час (250х 24х365 /1000= 2190,0 тыс.кВт/ч).

При средней стоимости 1кВт электроэнергии для предприятия 4,0 руб. затраты составят : 2190,0 тыс. кВт/ч х 4,0 руб. = 8760 тыс. руб.

Предлагаемые аэраторы АР-420Т (АКВА-ТОР) ЗАО "Экополимер" потребляют электроэнергии 212кВт/час, потребление электроэнергии в год составит 1857,1 тыс. кВт/час (212х 24х365 /1000= 1857,1 тыс.кВт/ч).

При средней стоимости 1кВт электроэнергии для предприятия 4,0 руб., затраты составят : 1857,1 тыс. кВт/ч х 4,0 руб. = 7428,4 тыс. руб.

Экономия электроэнергии в год – 332,9 тыс. кВт/ч

Экономия затрат по электроэнергии в год – 1331,6 тыс. руб.

По мероприятию №6.

Всего экономия затрат по электроэнергии в год  – 2733,2 тыс. руб.

Всего экономия электроэнергии в год – 683,3 тыс. кВт/ч

Срок окупаемости – 4 года.

10,96 млн. руб. / 2,73 млн. руб. ( 1,33+1,40)= 4 года.

2.4. По мероприятию № 7 "Модернизация на иловой насосной станции на  очистных сооружениях канализации г. Уссурийска".

Действующий насос СД – 800- 18.5/110, работает непрерывно 24 часа, при мощности электродвигателя 130 кВт. Соответственно годовые энергозатраты при работе насоса СД – 800- 18.5/110 составят:130 кВт/ч х 24 час. х 365 дней = 1 138 800 кВт/ч

При средней стоимости 1кВт/ч электроэнергии для предприятия 4,0 руб., затраты составят: 1 138 800 кВт/ч х 4,0 руб. = 4 555 200 руб.

Предлагаемый насос фирмы "Grundfos"  S2.120.250.800.6.70H.H.465.G.N.D.  производительностью 1000 м.куб./час потребляет электроэнергии за 1 час работы  
80 кВт/ч, его годовые энергозатраты составят: 80 кВт/ч х 24 час. х 365 дней = 700 800 кВт/ч. При средней стоимости 1кВт/ч электроэнергии для предприятия 4,0 руб., затраты составят: 700 800 кВт/ч х 4,0 руб. = 2 803 200 руб.

Экономия электроэнергии в год – 438,0 тыс. кВт/час на сумму 1752,0 тыс. руб.

Срок окупаемости - 5 лет 2 месяца

9,03 млн. руб. / 1,75млн. руб. = 5лет 2мес.

3. Расчёт оценки эффективности инвестиционной программы по потреблению   электроэнергии.

Количество потребления электроэнергии по мероприятиям инвестиционной  программы (до внедрения мероприятий программы ) –10705,8 тыс. кВт/ч. в год.

(162+ 5025+ 2190,0+ 2190,0+1138,8) по мероприятиям №3,4,6,7.

Количество потребления электроэнергии по мероприятиям инвестиционной  программы (после внедрения мероприятий программы) – 9074,1 тыс. кВт/ч. в год.

(656,6 + 4020+1839,6+1857,1+700,8) по мероприятиям №3,4,6,7.

Экономия потребления электроэнергии – 1631,7 тыс. кВт/ч. в год.

Количество потребления электроэнергии по предприятию фактическое за  2011год - 20284,6 тыс. кВт/ч.

В целом по инвестиционной программе количество потребления электроэнергии по предприятию уменьшается на 1631,7 тыс. кВт/ч в год или на 8% от общего количества потребляемой электроэнергии (1631,7/ 20284,6*100).

- Приложение № 3

к инвестиционной программе

"Развитие системы водоснабжения

и водоотведения Уссурийского

городского округа

на 2010 - 2015 годы"

Расчет

инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения

и водоотведения на 2011 - 2015 годы

1. Расчет инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения на 2011 - 2015 годы по МУП "Уссурийск-Водоканал.

1.1. Объемы на услуги холодного водоснабжения, планируемые на 2011 - 2015годы:

2011 г. - 12303,9 тыс. куб. м.,

в том числе: питьевая вода - 11334,6 тыс. куб. м; техническая вода - 969,3 тыс. куб. м;

2012 г. - 12303,9 тыс. куб. м,

в том числе: питьевая вода - 11334,6 тыс. куб. м; техническая вода - 969,3 тыс. куб. м;

2013 г. – 12303,9 тыс. куб. м,

в том числе: питьевая вода – 11334,6 тыс. куб.м; техническая вода –  969,3 тыс. куб. м;

2014г –  12303,9 тыс. куб. м,

в том числе: питьевая вода – 11334,6 куб.м; техническая вода – 969,3 тыс. куб. м;

2015 г. – 12303,9 тыс. куб. м,

в том числе: питьевая вода – 11334,6 тыс. куб.м; техническая вода – 969,3 тыс. куб. м;

Всего за период 2011 - 2015 гг. – 61519,5 тыс. куб. м, в том числе: питьевая вода – 56673 тыс. куб. м; техническая вода – 4846,5 тыс. куб. м.

При расчете надбавок к тарифам на услуги водоснабжения применяем объемы на холодную питьевую воду (объемы по технической воде не учитываем), так как мероприятия инвестиционного проекта касаются очистки воды до питьевого качества.

1.2. Финансовые средства для расчета надбавок к тарифам.

Финансовые средства по инвестиционному проекту на период 2011 - 2015 гг.

Всего (стоимость проекта) – 61,88 млн. руб., без НДС и с налогом на прибыль, в том числе по годам:  2011 год - 12,39 млн. руб.; 2012 год - 12,39 млн. руб.; 2013 год - 12,38 млн. руб.; 2014год -  12,36 млн. руб.; 2015год -  12,36 млн. руб.

Финансовые средства, полученные дополнительно после реализации ранее действующих инвестиционных программ по надбавкам к тарифам (за период 2007 - 2009 гг.), уменьшающие стоимость инвестиционного проекта при расчете надбавок к тарифам на 2011 - 2013 годы.

Инвестиционные программы по надбавкам к тарифам на услуги водоснабжения, действующие в периоде 2007 - 2009 гг.

Программа № 1 "Модернизация контактных осветлителей №№ 7, 9, 10 (три контактных осветлителя) на очистных сооружениях водопровода города Уссурийска (ОСВ). Полная замена затворов промывной и исходной воды на затворы Д-600 мм, Д-500 мм, Д-800 мм фирм TECOFI, VAG, установка обратных клапанов и другого оборудования на очистных сооружениях водопровода и Раковском гидроузле".

Утвержденная стоимость программы № 1 (без НДС) - 12133,5 тыс. руб., фактические расходы на исполнение программы (без НДС) - 12183,3 тыс. руб., перерасход средств вследствие роста цен на материалы - 49,8 тыс. руб. = 0,04 млн руб.

Программа № 2 "Приобретение и установка частотного преобразователя напряжения насосов №№ 1, 2, 3, 4 на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска". Утвержденная стоимость программы N 2 (без НДС) - 8155,9 тыс. руб., фактические расходы на исполнение программы (без НДС) - 7974,2 тыс. руб., экономия средств - 181,7 тыс. руб. = 0,18 млн руб.

Программа № 3 "Модернизация хлораторной с приобретением и монтажом установки "Олимп", хлораторов "Эдванс" с автоматическим контролем расхода хлора". Утвержденная стоимость программы N 3 (без НДС) - 1822,4 тыс. руб., фактические расходы на исполнение программы (без НДС) - 1716,4 тыс. руб., экономия средств - 106,0 тыс. руб. = 0,11 млн руб.

Всего экономия средств по всем программам 2007 - 2009 годов по водоснабжению - 0,25 млн руб. без учета НДС.

Уменьшение стоимости инвестиционного проекта на 2011 - 2013 годы - 0,25 млн. руб. без учета НДС, в том числе по годам:

2011 г. - 0,08 млн руб.;

2012 г. - 0,09 млн руб.;

2013 г. - 0,08 млн руб.

Финансовые средства для расчета надбавок к тарифам на 2011 - 2015 годы.

Финансовые средства по проекту №1 в 2011 - 2015 гг. за исключением финансовых средств, дополнительных после реализации ранее действующих инвестиционных программ по надбавкам к тарифам 2007 - 2009 гг.

Всего – 61,63 млн. руб., без НДС и с налогом на прибыль (61,88 млн. руб. - 0,25 млн. руб. = 61,63 млн. руб.), в том числе по годам:

2011 год - 12,31 млн. руб.;

(12,39 млн. руб. - 0,08 млн. руб. = 12,31 млн. руб.);

2012 год - 12,30 млн. руб.;

(12,39 млн. руб. - 0,09 млн. руб. = 12,30 млн. руб.);

2013 год - 12,30 млн. руб.;

(12,38 млн. руб. - 0,08 млн. руб. = 12,30млн. руб.);

2014год-   12,36 млн. руб.;

2015год -   12,36 млн. руб.

1.3. Расчет надбавок к тарифам на услуги холодного водоснабжения.

2011 год - 1,09 руб. на 1 куб. м без НДС (1,29 руб. на 1 куб. м с НДС);

(12,31 млн. руб. x 1000 / 11334,6 тыс. куб. м).

2012 год - 1,09 руб. на 1 куб. м без НДС (1,29 руб. на 1 куб. м с НДС);

(12,30 млн. руб. x 1000 / 11334,6 тыс. куб. м).

2013 год - 1,09 руб. на 1 куб. м. без НДС (1,29 руб. на 1 куб. м. с НДС);

(12,30 млн. руб. x 1000 / 11334,6тыс. куб. м).

2014 год - 1,09 руб. на 1 куб. м. без НДС (1,29 руб. на 1 куб. м с НДС);

(12,36млн.руб. x 1000 / 11334,6тыс. куб. м).

2015 год - 1,09 руб. на 1 куб. м. без НДС (1,29 руб. на 1 куб. м с НДС);

(12,36 млн. руб. x 1000 / 11334,6 тыс. куб. м).

2. Расчет инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоотведения на 2011 - 2015 годы по МУП "Уссурийск-Водоканал" по проекту № 2 "Модернизация системы водоотведения, направленная на повышение качества услуг водоотведения на 2011 – 2015 годы по МУП "Уссурийск-Водоканал".

2.1. Объемы на услуги водоотведения, планируемые на 2011 - 2015 годы:

2011 год - 9967,9 тыс. куб. м, 2012 год - 9991,7 тыс. куб. м, 2013 год – 10362,4 тыс. куб.  м., 2014 год – 10662,4 тыс. куб.м., 2015 год – 10662,4 тыс. куб.м. Всего за период –  51646,8 тыс. куб.м.

2.2. Финансовые средства для расчета надбавок к тарифам на услуги водоотведения.

2011 год - 8,88 млн. руб., 2012 год - 12,64 млн. руб., 2013 год – 13,47 млн. руб., 2014  год  –  14,18 млн. руб., 2015год – 14,88 млн. руб.(без НДС)

Всего – 64,05 млн. руб. без НДС.

2.3. Расчет надбавок к тарифам на услуги водоотведения:

2011 год - 0,89 руб. на 1 куб. м. без НДС; 1,05 руб. на 1 куб. м  с НДС.

8,88 млн. руб. x 1000 / 9967,9 тыс. куб. м (план 2011 года) = 0,89 руб. на 1 куб. м без НДС.

(Всего по инвестиционным программам по надбавкам к тарифам по водоотведению 0,89 руб. на 1 куб. м без НДС по инвестиционной программе 2010 - 2015 гг.;

0,34 руб. на 1 куб. м без НДС - по инвестиционной программе 2006 года;

итого: 2011 год - 1,23 руб. на 1 куб. м без НДС).

Средства 2011 года, по надбавкам к тарифам на услуги водоотведения, по ранее действующей в 2011 году инвестиционной программе "Установка механических решеток фирмы "Ротоскрин" марки "MEVA" с комплектом оборудования - шнекового транспортера Д 300 мм, гидравлического пресса, шнекового транспортера Д 600 мм (в комплекте)", утвержденной решением Думы Уссурийского городского округа от 14.02.2006 № 372 "Об инвестиционных программах Муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-Водоканал" Уссурийского городского округа, используются на выполнение мероприятия № 3 "Модернизация на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением" инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 - 2015 годы".

2012 год:

С 01.01.2012 по 30.06.2012 - 1,23 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,45 руб. на 1 куб. м. с НДС.

С 01.07.2012 по 31.12.2012 - 1,30 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,53 руб. на 1 куб. м. с НДС.

9991,7 тыс. куб. м (план по объемам 2012 года), в том числе 4942,9 тыс. куб. м - 1-ое полугодие 2012 г., 5048,8 тыс. куб. м. - 2-ое полугодие 2012 г.

1-ое полугодие 2012 года:

6,08 млн. руб. x 1000 / 4942,9 тыс. куб. м = 1,23 руб. на 1 куб. м без НДС.

2-ое полугодие 2012 года:

6,56 млн. руб. x 1000 / 5048,8 тыс. куб. м = 1,30 руб. на 1 куб. м без НДС.

Итого 12,64 млн. руб. без НДС;

2013 год  - 1,30 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,53  руб. на 1 куб. м с НДС.

13,47 млн. руб. x 1000 / 10362,4 тыс. куб. м (план объемов 2013 года) = 1,30 руб.

10362,4 тыс. куб. м (план по объемам 2013 года), в том числе 5021,3 тыс. куб. м - 1-ое  полугодие 2013 г., 5341,1 тыс. куб. м - 2-ое полугодие 2013 г.)

Итого:  13,47млн. руб.

2014год:

С 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1,30 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,53  руб. на 1 куб. м с   НДС.

6,92млн. руб. x 1000 / 5321,3 тыс. куб. м. = 1,30 руб.

С 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1,36 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,60 руб. на 1 куб. м с  НДС.

7,26 млн. руб. x 1000 / 5341,1 тыс. куб. м. = 1,36 руб.

10662,4 тыс. куб. м (план по объемам ), в том числе 5321,3 тыс. куб. м - 1- ое  полугодие, 5341,1 тыс. куб. м - 2-ое полугодие.

Итого: 14,18 млн. руб.

2015год:

С 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,36 руб. на 1 куб. м без НДС, 1,60 руб. на 1 куб. м с  НДС.

7,24 млн. руб. x 1000 / 5321,3 тыс. куб. м = 1,36руб.

С 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1,43 руб. на 1 куб. м без НДС,1,69 руб. на 1 куб. м с НДС.

7,64 млн. руб. x 1000 / 5341,1 тыс. куб. м = 1,43 руб.

Итого:  14,88 млн. руб.

- Приложение № 4

к инвестиционной программе

"Развитие системы водоснабжения

и водоотведения Уссурийского

городского округа

на 2010 - 2015 годы"

Финансовый план программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 – 2015 годы "

| № п/п | Перечень мероприятий | Объём финанси рования, млн. руб., без НДС и налога на прибыль. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 | Мероприятие№1 "Модернизация технологии реагентной очистки воды АСУТП – контрольно- аналитический комплекс "Униток-1" на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска" – всего; (средства собственные, финансирование осуществляется через поступления средств от потребителей по надбавке к тарифу на услуги водоснабжения). В том числе: - приобретение и монтаж оборудования КИМ " Коагулянт – Осветлитель", проведение пусконаладочных работ. - приобретение и монтаж оборудования КИМ "АДКФ", проведение пусконаладочных работ. -приобретение и монтаж оборудования КИМ "Хлор – Мониторинг", проведение пусконаладочных работ. - прочие (командировочные на проведение монтажа оборудования). | 7,17 2,35 2,32 2,40 0,1 | 4,67 2,35 2,32 | 2,50 2,40 0,1 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2. "Модернизация контактных осветлителей на станции осветления №№ 2,3,8 (3 контактных осветлителя) и замена затворов промывной и исходной воды на затворы Д 500,800 ERHARD, VAG на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска"- всего; (средства собственные, финансирование осуществляется через поступления средств от потребителей по надбавке к тарифу на услуги водоснабжения); в том числе: | 22,56 | 5,24 | 7,41 | 9,91 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1 2.2 | - выполнение работ по замене песчано – гравийной загрузки с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоев из гранодиорита, замена стальных распределительных систем на полиэтиленовые, установка гребёнок, всего; из них КО- 2 КО – 3 КО – 8 - замена существующих затворов на затворы VAG ERHARD на КО 1,2,3,4,5,6,8,9, всего. Всего по проекту 1 Всего по проекту с учётом налога на прибыль, без НДС. | 7,14 2,27 2,30 2,57 15,42 29,73 37,16 | 2,27 2,27 2,97 9,91 12,39 | 2,30 2,30 5,11 9,91 12,39 | 2,57 2,57 7,34 9,91 12,38 |  |  |
| 3. | Мероприятие № 3 Внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-ого подъёма Раковского гидроузла. Приобретение и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ. | - 19,78 |  |  |  | 9,89 | 9,89 |
|  | Всего по проекту № 1 | 49,51 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,89 | 9,89 |
| 4. 4.1.4.2. 4.3. 4.4. | Мероприятие № 4 "Модернизация на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением"- всего;(средства собственные, финансирование осуществляется через поступление средств от потребителей по надбавке к тарифам на услуги водоотведения). в том числе: -проектные работы -строительно-монтажные работы -приобретение и монтаж оборудования -пусконаладочные работы | 17,03 1,27 2,99 12,14 0,63 | 7,1 1,27 1,0 4,83 | 9,93 1,99 7,31 0,63 |  |  |  |
| 5. 1 | Мероприятие №5 "Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска." - всего; (средства собственные, финансирование осуществляется через поступление средств от потребителей по надбавке к тарифам на услуги водоотведения). в том числе: 2 | 14,22 3 | 4 | 5 | 6 | 3,11 7 | 11,11 8 |
| 5.1. 5.2. 5.3 | -проектные работы -строительно-монтажные работы, модернизация -приобретение и монтаж оборудования с пусконаладочными работами | 1,27 5,32 7,63 |  |  |  | 1,27 1,84 | 3,48 7,63 |
| - 6 | Мероприятие № 6 Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях - аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска. | - 10,96 |  | 0,18 | 10,78 |  |  |
| - 6.1. | - Приобретение оборудования | - 9,48 |  | 0,18 | 9,30 |  |  |
| - 6.2 | - Демонтаж и монтаж оборудования с пусконаладочными работами | - 1,48 |  |  | 1,48 |  |  |
| - 7. | Мероприятие № 7 Модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска. | - 9,03 |  |  |  | 8,23 | 0,80 |
| - 7.1. | - Приобретение и монтаж оборудования с пусконаладочными работами | - 4,88 |  |  |  | 4,08 | 0,80 |
| - 7.2. | - Модернизация сооружений биологической очистки | - 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |
|  | - Всего по проекту N 2 | 51,24 | 7,10 | 10,11 | 10,78 | 11,34 | 11,91 |
|  | - Всего по программе | 100,75 | 17,01 | 20,02 | 20,69 | 21,23 | 21,80 |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2012 года.

- Глава Уссурийского городского округа                                                                                   С.П. Рудица

- 5 февраля 2013 года

- № 675-НПА