Муниципальное унитарное предприятие

«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»

Уссурийского городского округа

Показатели качества холодной (технической) воды

Раковского водохранилища

| № п/п | Показатели качества холодной (технической) воды (абсолютные величины) | Единицы измерения | Абсолютные величины | Допустимые отклонения показателей качества холодной (технической) воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мутность | мг/дм3 | 3,11 | 20,0 |
| 2. | Цветность | градусы | 30,69 | 85,0 |
| 3. | Запах +20º С +60º С | балл балл | 1 | 2 |
| 4. | Жесткость общая | град. Ж | 0,48 | 1,0 |
| 5. | Водородный показатель рН | ед. рН | 6,82 | 6,0 – 9,0 |
| 6. | Нитриты | мг/дм3 | 0,026 | 3,5 |
| 7. | Нитраты | мг/дм3 | 1,67 | 45,0 |
| 8. | Ионы аммония | мг/дм3 | 0,45 | 1,50 |
| 9. | Железо (общее) | мг/дм3 | 0,86 | 3,0 |
| 10. | Хлориды | мг/дм3 | 3,87 | 350,0 |
| 11. | Сульфаты | мг/дм3 | 8,58 | 500,0 |
| 12. | Окисляемость (перманганатная) | мгО/дм3 | 5,40 | 7,0 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,05 | 0,2 (0,5) |
| 14. | Цинк | мг/дм3 | <0,005 | 5,0 |
| 15. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 0,00079 | 0,25 |
| 16. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,011 | 0,1 |
| 17. | АПАВ | мг/дм3 | менее 0,010 | 0,5 |
| 18. | Марганец | мг/дм3 | 0,054 | 0,1 |

Главный специалист (по контролю

качества и технологии воды (питьевой,

природной, сточной)   						Тимохина А.А.